## Pakiet nr 1 - Linia naczyniowa
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1. | Aplikator typu mini-spike do przygotowywania i pobierania leków z butelek zawierający filtr antybakteryjny 0,45 mm, posiadajacy nieruchomą, barwną osłonę otaczającą nasadkę łączacą ze strzykawką z zastawką |  | szt. | 60
2. | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny, wyposażony w mikrokolec służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek o małej objętości |  | szt. | 20
3. | Bezigłowy łącznik z płaską membraną do systemów infuzyjnych z zastawką bez lateksu, DEHP. Objętośc wypełnienia 0,09ml |  | szt. | 20
4. | Koreczek Luer Lock |  | szt. | 100
5. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 24G-22ml/godz |  | szt. | 150
6. | Kaniula typu Vasofix Safety wykonana z poliuretanu, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 22G-36ml/godz |  | szt. | 600
7. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 20G-61ml/godz |  | szt. | 150
8. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 18G-96ml/godz |  | szt. | 50
9. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem |  | szt. | 50
10. | Strzykawka dwuczęściowa 2ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 3ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 25
11. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 6ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 60
12. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 30
13. | Strzykawka dwuczęściowa 20ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 24ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 25
14. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml |  | op | 60
15. | Strzykawka Janeta 100ml |  | op | 20
16. | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą op. a 100 |  | op | 3
17. | Igły iniekcyjne j. u. 0,5 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 10
18. | Igły iniekcyjne j. u. 0,6 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 10
19. | Igły iniekcyjne j. u. 0,7 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 50
20. | Igły iniekcyjne j. u. 0,8 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 35
21. | Igły iniekcyjne j. u. 0,9 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 15
22. | Igły iniekcyjne j. u. 1,2 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 15
23. | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, szlif ołówkowy z otworem bocznym, przeznaczone do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Jednorazowego użycia, jałowa 1,2 x 30 mm (G18). Op./100sztuk. |  | op | 50
24. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 6cm |  | op | 1200
25. | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 10cm, filtr 200µm. |  | op | 30
26. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przeźroczysty,dł.150cm |  | szt | 50
27. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Rozmiar 15 x 15cm |  | szt | 2
28. | Opatrunek absorpcyjny, hydrowłóknisty w postaci płytki produkowany technologią Hydrofiber. Rozmiar 10 x 10cm |  | szt | 2
29. | Opatrunek hydrowłóknisty absorpcyjny w postaci płytki wyprodukowany technologią Hydrofiber z dodatkiem srebra jonowego 1,2% wagi opatrunku. Rozmiar 10 x 10cm |  | szt | 6
30. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, nieprzylepny. Rozmiar 15 x 15cm |  | szt | 2
31. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiberb przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, przylepny. Rozmiar 14 x 14cm |  | szt | 2
32. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, przylepny na kość krzyżową Rozmiar 25 x 21cm |  | szt | 1
33. | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z zawartością silikonu( dimetikonu) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed nietrzymaniem moczu/kału, działaniem płynów ustrojowych, materiałów przylepnych i tarcia. Flakon z atomizerem 28ml |  | szt | 1
34. | Pojemniki chirurgiczne 35ml z 10% formaliną Op. 54 szt |  | op | 1
[6 empty] | Wartość końcowa |  | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 2 - Opatrunki
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1m x 1 m (1*) |  | szt | 30
2 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1/2 m2 (1*) |  | szt | 20
3 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe, 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt (2*) x50szt |  | op | 3
4 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe, 8 warstwowe 10 cm x 10 cm x 3 szt (2*) x 50szt |  | op | 3
5 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, niejałowe , 12 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt |  | op | 30
6 | Kompresy z włókniny 40g niejałowe, 4 warstwowe, 5 cm x 5 cm x 100 szt |  | op | 600
7 | Kompres jałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 4 warstw : warstwa zewnętrzna i warstwa kontaktowa z raną z włókniny, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny oraz wkładu wysokochłonnego z pulpy celulozowej. Op. 10cm x 10cm x 1 szt |  | szt | 50
8 | Kompres niejałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 4 warstw: warstwa zewnętrzna i warstwa kontaktowa z raną z włókniny, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny oraz wkładu wysokochłonnego z pulpy celulozowej. Op.10cm x 10cm x 50 szt |  | op | 3
9 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m |  | szt | 10
10 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 10 cm x 4 m |  | szt | 400
12 | Opatrunek sterylny, samoprzylepny z włókniny do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm |  | szt | 800
13 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada zaokrąglone brzegi, hypoalergiczny, jałowy 9cm x 10cm x 30szt |  | op | 3
14 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, hypoalergiczny, jałowy 8cm x 10cm x 30sztuk |  | op | 3
15 | Samoprzylepny jałowy, włókninowy opatrunek chirurgiczny z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 15 cm x 8 cm x 30szt |  | op | 3
16 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej z poliestrowym mankietem, j.u., niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym, op / 10 szt |  | op | 30
| Fartuch przedni z włókniny foliowanej nieprzepuszczalny dla płynów, niesterylny, w rozmiarze 71 x 116 cm x 100 sztuk |  | op | 1
17 | Czepek chirurgiczny, damski, okrągły z gumką na całym obwodzie, niejałowy x 100szt |  | op | 1
18 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M (3*) x 28szt |  | op | 30
19 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L (3*) x 28szt |  | op | 10
20 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m |  | op | 20
21 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej 8 cm x 1 m |  | op | 20
22 | Podkład chłonny nieprzemakalny 60 cm x 90 cm x 25szt |  | op | 36
23 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce - dwuwarstwowa bibuła + folia zabezpieczająca o szerokości 50 cm x 80cm x 50 szt |  | op | 5
24 | Podkłady ochronne jednorazowe bibułowo-foliowe (rolka) 50 cm x 160 cm x 25 szt |  | op | 5
25 | Prześcieradło j.u. z włókniny, niejałowe w rozmiarze 130cm x 210 cm x10szt |  | op | 10
26 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 2,5cm x 5 m |  | szt | 48
27 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 5cm x 5 m |  | szt | 12
28 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 1,25cm x 5 m |  | szt | 12
29 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 2,5cm x 5 m |  | szt | 24
30 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 20cm x 10 m |  | szt | 4
31 | Serwety włókninowe 90 cm x 80 cm (4*), 2 i 3 warstwowe z przylepcem, jałowe |  | szt | 10
| Śliniak dentystyczny x 50 szt |  | op | 5
33 | Wata celulozowa bielona w arkuszach 60 cm x 40 cm |  | kg | 5
34 | Wata celulozowa w rolkach 150g |  | szt | 30
35 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500g |  | op | 5
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
(1*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową , wyjaławiana parą wodną lub tlenkiem etylenu
(2*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej
(3*) laminat przepuszczający powietrze na całej powierzchni
(4*) włóknina polipropylenowa o minimalnej gramaturze 35g/mkw, norma PN EN 13795 1-3

## Pakiet nr 3- Cewniki + Zestawy
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 16-18, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 5 – 15 ml. |  | szt | 20
2 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 20-24, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 30 – 50 ml. |  | szt | 30
3 | Worki do dobowej zbiórki moczu, sterylny o pojemności 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu, wyposażony w port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika. Dren o długości 100 – 120 cm, podziałka od 50 ml, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania x 10 szt |  | op | 6
4 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W skłądzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. Pojemność 5ml. |  | op | 2
5 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 200 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 2000
6 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 300 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 45
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z prążkowaną powierzchnią wzdłuż całego cewnika uniemożliwiającą przyklejenie się do powierzchni rurki intubacyjnej. Długość 60cm, CH 18 opakowanie folia/papier. |  | szt | 30
8 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, przewód o długości 2 – 2,1 m, regulowana blaszka na nos, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV |  | szt | 30
9 | Maska tlenowa z drenem, z przezroczystego, nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos, przewód odporny na przetarcia o długości 2-2,1 m |  | szt | 20
10 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m |  | szt | 300
11 | Dren tlenowy z dwiema złączkami wciskanymi 2,1m |  | szt | 20
12 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10-14FR/CH |  | szt | 5
13 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 200
14 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym • dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) • szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów • strzykawka 60 ml do aspiracji • zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań:- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia |  | op | 70
15 | Zestaw do cewnikowania, sterylny. W skład zestawu wchodzą: - 1 x nerka j.u., - 5 x tupfer gazowy kula 3,5cm - 1 x - kubek 150ml, - 1x komp. gaz.13N 8W 7,5cm x 7,5 cm - 1 x serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa z centralnym otworem o śr. 7 cm, - 1 x pęseta dł 13 cm - 1 x serweta oper. 50 x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową - 2 x rękawice lateks. bezpudrowe M Sterylizacja w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1 Opakowanie typu folia- papier |  | op | 5
16 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, dwie końcówki żeńskie, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 210 cm |  | op | 10
17 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 180 – 210 cm |  | op | 10
18 | Rurka intubacyjna, zbrojona rozm.7-8-9 |  | op | 6
19 | Rurka ustno-gardłowa rozm. 3-4 |  | op | 10
20 | Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwością podłączenia tlenu |  | op | 5
21 | Worek oddechowy, bezlateksowy 2L , jednorazowy |  | op | 2
22 | Łącznik do ssaków pięciostopniowy, wykonany z PCV, o średnicy od 7,2 do 11 mm. |  | szt | 10
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 4- Różne
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Staza bezlateksowa,niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Rolka 25 sztuk opasek |  | op | 2
2 | Staza automatyczna |  | szt | 5
3 | Wieszak do worków na mocz, dwuramienny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania do ram łóżek |  | szt | 20
4 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 100 ml |  | szt | 720
5 | Kieliszki j.u., do leków, plastikowe z podziałką a 30ml. Op./90 sztuk |  | op | 72
6 | Identyfikator na zwłoki |  | szt | 10
7 | Żel do USG 0,5 L |  | szt | 12
8 | Pęseta anatomiczna sterylna j.u. |  | szt | 20
9 | Ustnik papierowy, śred. zewn.30mm, dł 65mm |  | szt | 1800
10 | Worek na wymiociny o pojemności 1500ml, podziałka co 50ml, numerczyczna co 100ml , od 100ml do 1500ml. Z tekturowym kołnierzem, przeżroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, uniemozliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Pakowany po a'1 sztuka |  | szt | 12
11 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 14cm x 20cm, gramatura 65gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem. |  | op | 100
12 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. |  | op | 6
13 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane w 100% z celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60gr, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię |  | op | 4
14 | Maska proceduralna z gumką wykonana z 3 warstw włókniny polipropylenowej op. a 50szt |  | op | 120
15 | Maska ochronna dla personelu z zaworem wydechowym o klasie ochrony FFP2 |  | szt | 60
16 | Przepływowy trenażer objętościowy do ćwiczeń wydechu o szerokim zakresie przepływu |  | op | 5
17 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor czerwony) |  | szt | 160
18 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor żółty) |  | szt | 40
19 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor żółty) |  | szt | 100
20 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor czerwony) |  | szt | 160
21 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l (kolor czerwony) |  | szt | 100
22 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l (kolor czerwony) |  | szt | 100
23 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 130 mm x 250 mm. Opak. a 200 szt |  | op | 1
24 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 190 mm x 330 mm. Opak. a 200 szt |  | op | 1
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 5 - System podciśnien
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania na 4ml krwi (13x75mm) STERYLNE A (korek czerwony) a 100 szt |  | op | 36
2 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do badań hematologicznych na 1ml krwi (13x75mm) z EDTA-K2 lub EDTA-K3 STERYLNE A (korek fioletowy) Opak a 100 szt. |  | op | 30
3 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do koagulologii na 1,8 ml krwi (13x75mm) z 0,2 ml 3,2% r-ru cytrynianu Na, spakowane próżniowo po 25 szt w torebki z folii aluminiowej STERYLNE A (korek niebieski). Opak a 100 szt. |  | op | 10
4 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET, do pomiaru OB metodą liniową , na 1,6 ml krwi (13x75mm) z 0,4 ml 3,8% r-ru cytrynianu Na w postaci bezbarwnego, przeźroczystego płynu na dnie probówki z korkiem w kolorze czarnym, STERYLNE A, spakowane w statyw styropianowy - do zastosowania z rurką do OB. Opak a 100 szt. |  | op | 20
5 | Rurki do OB. z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13mm, spakowane w torebki foliowe po 50 szt oraz w pudełko kartonowe po 200szt do zastosowania z probówkami do pomiaru OB metodą liniową. |  | op | 10
6 | Uchwyty UH100 do igieł, adapterów i wkłuć do systemu podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP, autoklawowane. Opak. a 100 szt. |  | op | 6
7 | Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm(22g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, czarne.Opak. a 100 szt |  | op | 10
8 | Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm(21g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, zielone.Opak. a 100 szt |  | op | 26
9 | Wkłucia motylkowe 0,7mm(22G) x 19mm (3/4") z węż. 19 cm i adapt. , czarne, sterylne a 100 szt |  | op | 2
10 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, do hematologii, z EDTA - 2K i kapilarą z PP na 200µl krwi korek jasnofioletowy. Opak. a 50 szt |  | op | 6
11 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, z kapilarą na 250ul krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony. Opak. 50szt. |  | op | 6
12 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml- kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. Opak. 200 szt. |  | op | 15
13 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe. Opak. 200 szt |  | op | 3
14 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 0,5 ml (8 x 30mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 1000 szt. |  | op. | 2
15 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 1,5 ml 11 x 40mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 500 szt |  | op | 8
16 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op. | 4
17 | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op | 4
18 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 1000µl, niebieskie. Opak. 500 szt. |  | op. | 4
19 | Końcówki do pipet o poj. 5000ul. Opak. 200 szt. |  | op | 1
20 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie cięte, bez polla opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 4
21 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie szlifowane, bez polla opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 4
22 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 18x18mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 3
23 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 20x20mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 5
24 | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (1,6 x 125mm) z heparyną Na. Opak. 1000 szt. |  | op | 6
25 | Kuwety "macro" o poj. do 4,5 ml dwuścienne. Opak. 100 szt. |  | op | 3
26 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj użytkowej 1ml. Opak. 500 szt. |  | op | 3
27 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj użytkowej 3ml. Opak. 500 szt. |  | op | 3
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 6- Rękawice diagn.
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | – Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein ≤ 13 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2014 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem 1 listka ułatwiającym otwieranie, długość 260-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Spełniające normy dla Środka Ochrony Osobistej kategorii III. Dyspenser oznaczony numerem katalogowym producenta, poziomem AQL, nazwą własną rękawic, ze znacznikiem sterylizacji. Otwór dyspensera na całej szerokości opakowania o wysokości min. 7 cm w najwyższym miejscu dla ułatwienia dozowania. Pakowane po 50 par. | L | op | 2
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. | M | para | 50
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu i Melphalanu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk . | S | op. | 70
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu i Melphalanu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk. | M | op | 200
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu i Melphalanu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk. | L | op | 50
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Pakowane maks. 100 sztuk. | M | op | 12
[7 empty] | Wartość | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 7 - Błony Rtg
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 18 x 24 (100 szt) |  | op | 4
2 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 24 x 30 (100 szt) |  | op | 14
3 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 30 x 40 (100 szt) |  | op | 10
4 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 35 (100 szt) |  | op. | 7
5 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 43 (100 szt) |  | op. | 20
6 | Wywoływacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 14
7 | Utrwalacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 17
8 | Starter wywoływacza a 500ml |  | op. | 3
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0