## Pakiet nr 7 - Linia naczyniowa
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1. | Aplikator typu mini-spike do przygotowywania i pobierania leków z butelek zawierający filtr powietrza 1,2 mm oraz cząsteczkowy 5 µm, pozbawiony lateksu oraz ftalanów. Opakowanie 25 szt |  | op. | 4
2. | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny, wyposażony w mikrokolec służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek o małej objętości |  | szt. | 10
3. | Port bezigłowy. Posiadający obudowę z poliwęglanu, wysokiej jakości silikonową membranę oraz płaską powierzchnię wstrzyknięcia ułatwiającą dezynfekcję. Nie zawierający metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. O objętości wypełnienia 0,09 ml i przepływie 350 ml/min. Posiadający wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI) oraz na ciśnienie zwrotne 2 bary (29PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowany jednostkowo: papier folia. |  | szt. | 30
4. | Koreczek Luer Lock pasujący do kaniul z pozycji 5,6,7,8. Opakowanie 250 szt |  | op | 1
5. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z PUR. igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Wposażona kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Cewnik wyposażony w 6 pasków RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe twardy blister - PVC + TYVEC. Rozmiar: 24 G. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 3
6. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z PUR. igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Wposażona kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Cewnik wyposażony w 6 pasków RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe twardy blister - PVC + TYVEC Rozmiar: 22 G. Opakowanie 50 szt. |  | op | 14
7. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z PUR. igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Wposażona kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Cewnik wyposażony w 6 pasków RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe twardy blister - PVC + TYVEC Rozmiar: 20 G. Opakowanie 50 szt. |  | op | 4
8. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z PUR. igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Wposażona kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Cewnik wyposażony w 6 pasków RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe twardy blister - PVC + TYVEC Rozmiar: 18 G. Opakowanie 50 szt. |  | op | 2
9. | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku, kranik z obrotową końcówka luer-lock, wyrażne oznaczenie pozycji otwarte - zamkniete, wszystkie wejścia zabezpieczone korkiem, sterylny |  | szt. | 50
10. | Strzykawka j.u. 2 ml, 3-częściowa, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1ml, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 15
11. | Strzykawka j.u. 5ml, 3-częściowa, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2ml, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 50
12. | Strzykawka j.u. 10 ml, 3-częściowa, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2ml, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 30
13. | Strzykawka j.u. 20ml, 3-częściowa, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5ml, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 50 szt. |  | op | 35
14. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50-60ml, jałowa trzyczęściowa wykonana z przeźroczystego cylindra, zielonego kontrastującego tłoka. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysunięcie sie tłoka, widoczna niezmywalna skala. Na cylindrze umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Przedłuzona skala. Bez lateksu i ftalanów. Niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 25 szt. |  | op | 4
15. | Strzykawka Janeta 100ml, jałowa trzyczęściowa, cewnikowa Opakowanie 25 szt |  | op | 2
16. | Strzykawka tuberkulinowa w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm. Strzykawka w całości wykonana z polipropylenu. Pomarańczowy kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer. Na korpusie strzykawki umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Pojemność strzykawki 1 ml, jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna. Nie zawiera ftalanów. Nie zawiera lateksu. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Typ opakowania: 1 szt./blister-pack, 100 szt./karton |  | op | 3
17. | Igły iniekcyjne j. u. 0,5 x 25 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 10
18. | Igły iniekcyjne j. u. 0,6 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 10
19. | Igły iniekcyjne j. u. 0,7 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 40
20. | Igły iniekcyjne j. u. 0,8 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 24
21. | Igły iniekcyjne j. u. 0,9 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 12
22. | Igły iniekcyjne j. u. 1,2 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 12
23. | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 (18Gx11/4"). Opakowanie 100szt |  | op | 36
24. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez ftalanów, komora kroplowa o długości min 6cm Opakowanie x 20szt |  | op | 100
25. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jednorazowego użytku, sterylny z dużą komorą skraplania, długi eleastczny dren min. 150 cm, przeciwbakteryny filtr powietrza, rolkowy regulator przepływu, mozliwość podwieszenie drenu na regulatorze przepływu. Opakowanie papier -folia |  | op | 60
26. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przeźroczysty, bez ftalanów Dł.150cm |  | szt | 120
[6 empty] | Wartość końcowa |  | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 8 - Opatrunki
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny, damski, okrągły z gumką na całym obwodzie, niejałowy x 100szt |  | op | 3
2 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej z poliestrowym mankietem, j.u., niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym, op / 10 szt |  | op | 12
3 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej nieprzepuszczalny dla płynów, niesterylny. Rozmiar 71 x 116 cm x 100 sztuk |  | op | 1
4 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1m x 1 m (1*) Opakowanie 25 szt |  | op | 3
5 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1/2 m2 (1*) Opakowanie 50 szt |  | op | 2
6 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe, 8 warstwowe. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt (2*) x 50 szt |  | op | 6
7 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, niejałowe , 12 warstwowe. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt |  | op | 30
8 | Kompresy z włókniny 40g niejałowe, 4 warstwowe. Rozmiar 5 cm x 5 cm x 100 szt |  | op | 500
9 | Kompres jałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 4 warstw : warstwa zewnętrzna i warstwa kontaktowa z raną z włókniny, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny oraz wkładu wysokochłonnego z pulpy celulozowej. Rozmiar 10cm x 10cm Opakowanie x 25szt |  | op | 2
10 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m |  | szt | 5
11 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 10 cm x 4 m |  | szt | 400
12 | Opaska kohezyjna, samoprzylepna, elastyczna, tkana. Zawiera wiskozę i poliamid, bez lateksu.Kłębuszkowa struktura splotu - kolor biały. Niejałowa. 4m x 10 cm |  | szt | 50
13 | Opatrunek sterylny, samoprzylepny z włókniny do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm. Opakowanie 100 szt |  | op | 12
14 | Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm. Opakowanie 100 szt |  | op | 12
15 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada zaokrąglone brzegi, hypoalergiczny, jałowy 9cm x 10cm x 30szt |  | op | 3
16 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, hypoalergiczny, jałowy 8cm x 10cm x 30sztuk |  | op | 5
17 | Samoprzylepny jałowy, włókninowy opatrunek chirurgiczny z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 15 cm x 8 cm x 30szt |  | op | 5
18 | Opatrunek hydrożelowy typu Aqua-Gel ( wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów), elastyczny, miękki, hipoalergiczny, jałowy, rozmiar 10x12cm |  | szt | 3
19 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m |  | op | 12
20 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej 8 cm x 1 m |  | op | 15
21 | Podkład chłonny nieprzemakalny 60 cm x 90 cm. Opakowanie 25 szt |  | op | 40
22 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce - dwuwarstwowa bibuła + folia zabezpieczająca o szerokości 50 cm x 80cm Rolka x 50 szt |  | op | 5
23 | Podkłady ochronne jednorazowe bibułowo-foliowe 50 cm x 160 cm. Rolka x 25 szt |  | op | 5
24 | Prześcieradło j.u. z włókniny, niejałowe w rozmiarze 160cm x 210 cm. Opakowanie 10szt |  | op | 12
25 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem bez tlenku cynku w kolorze skóry 2,5cm x 5 m. |  | szt | 60
26 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem bez tlenku cynku w kolorze skóry 5cm x 5 m. |  | szt | 12
27 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypo-alergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 1,25cm x 5 m |  | szt | 12
28 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 2,5cm x 5 m |  | szt | 24
29 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 20cm x 10 m |  | szt | 5
30 | Przylepiec włókninowy z perforacją. Przylepiec wykonany z włókniny. Pokryty klejem akrylowym. Proste wykończenie brzegu. Możliwość swobodnego dzielenia wzdłuż i w poprzek dzięki perforacji. Hypoalergiczny, niejałowy. Rozmiar 2,5cm x 9,14 m. Opakowanie po 12 szt. |  | op | 3
31 | Serwety włókninowe 90 cm x 80 cm (4*), jałowe, 2 i 3 warstwowe z przylepcem |  | szt | 5
32 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1m Przeznaczenie - palec |  | szt | 2
33 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1m Przeznaczenie - dłoń |  | op | 5
34 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1 m Przeznaczenie - stopa |  | op | 5
35 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1 m. Przeznaczenie - głowa |  | op | 100
36 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej.Długość 1m. Przeznaczenie - klatka piersiowa |  | op | 10
37 | Śliniak dentystyczny x 50 szt |  | op | 5
38 | Wata celulozowa w rolkach 150g |  | szt | 20
Wartość:
(1*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową , wyjaławiana parą wodną lub tlenkiem etylenu
(2*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej
(3*) laminat przepuszczający powietrze na całej powierzchni
(4*) włóknina polipropylenowa o minimalnej gramaturze 35g/mkw, norma PN EN 13795 1-3
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 9- Cewniki + Zestawy
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 16-18, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 5 – 15 ml. Opakowanie 10 szt |  | op | 4
2 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 20-24, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 30 – 50 ml. Opakowanie 10 szt |  | op | 10
3 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 200 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu.Opakowanie 25 szt |  | op | 12
4 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 300 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. Opakowanie 15 szt |  | op | 200
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z prążkowaną powierzchnią wzdłuż całego cewnika uniemożliwiającą przyklejenie się do powierzchni rurki intubacyjnej. Długość 60cm, CH 18 opakowanie folia/papier. |  | szt | 30
6 | Dren tlenowy z dwiema złączkami wciskanymi 2,1m |  | szt | 5
7 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, dwie końcówki żeńskie, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 210 cm |  | op | 5
8 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 180 – 210 cm |  | op | 5
9 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, przewód o długości 2 – 2,1 m, regulowana blaszka na nos, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV |  | szt | 60
10 | Maska tlenowa z drenem, z przezroczystego, nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos, przewód odporny na przetarcia o długości 2-2,1 m |  | szt | 50
11 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m |  | szt | 200
12 | Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny o pojemności 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu, wyposażony w port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika. Dren o długości 100 – 120 cm, podziałka od 100 ml, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania, możliwość stosowania przez 7 dni. Opakowanie 10 szt |  | op | 6
13 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W skłądzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. Pojemność 5ml. |  | op | 3
14 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 150
15 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym • dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) • szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów • strzykawka 60 ml do aspiracji • zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań:- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia |  | op | 80
16 | Kaniula nosowa z filtrem do Polisomnografii NOX. Długość 90 cm. Opakowanie 40 szt |  | op | 6
16 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10-14FR/CH |  | szt | 2
17 | Rurka intubacyjna, zbrojona rozm.7-8-9 |  | op | 6
18 | Rurka ustno-gardłowa rozm. 3-4 |  | op | 10
19 | Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwością podłączenia tlenu |  | op | 3
20 | Worek oddechowy, bezlateksowy 3L , jednorazowy |  | op | 2
21 | Łącznik do ssaków pięciostopniowy, wykonany z PCV, o średnicy od 7,2 do 11 mm. |  | szt | 10
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 10- Rękawice diagn
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | S | op. | 70
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | M | op | 160
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | L | op | 70
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1,5, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura. | M | op. | 10
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie - potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | M | op | 12
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 7.5 | para | 50
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 8 | para | 50
Wartość
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 11- Różne
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy kieliszek. Pojemność 30 ml. Dostępny w pięciu kolorach: biały,czerwony, żółty, niebieski, zielony. Opakowanie 90 szt |  | op | 70
2 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 100 ml. Opakowanie 90 szt |  | op | 12
3 | Pojemnik na mocz sterylny o pojemności 100ml |  | szt | 100
4 | Ustnik papierowy, śred. zewn.30mm, dł 65mm do spirometru. Opakowanie 50 szt |  | op | 40
5 | Worek na wymiociny wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Wyrób klasy I niesterylnej. Pakowanie: 20 sztuk/folia |  | op | 2
6 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem. |  | op | 60
7 | Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji |  | op | 6
8 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane w 100% z celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60gr, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię |  | op | 4
9 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor czerwony) |  | szt | 80
10 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor żółty) |  | szt | 80
11 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor żółty) |  | szt | 60
12 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor czerwony) |  | szt | 160
13 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor niebieski) |  | szt | 200
14 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l (kolor czerwony) |  | szt | 60
15 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l (kolor czerwony) |  | szt | 360
16 | Pęseta anatomiczna sterylna j.u. 13 cm |  | szt | 20
17 | Pałeczka do wymazów sterylna. Opakowanie 200 szt |  | op | 200
18 | Przepływowy trenażer objętościowy do ćwiczeń wydechu o szerokim zakresie przepływu |  | op | 5
19 | Staza automatyczna |  | szt | 5
20 | Staza bezlateksowa,niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Rolka 25 sztuk opasek |  | op | 2
21 | Wieszak do worków na mocz, dwuramienny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania do ram łóżek. |  | szt | 20
22 | Elektrody EKG FARUM FES-4543B. Szer.43 mm, wys.45 mm. Opakowanie 50 szt |  | op | 26
23 | Żel do USG 0,5 L |  | op | 12
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr12-Maski ochronne +In.
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska proceduralna z gumką wykonana z 3 warstw włókniny polipropylenowej. Op. a 50szt |  | op | 120
2 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. |  | op | 36
3 | Półmaska filtrująca FFP3 bez zaworu, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę, wyposażona w kształtkę na nos, pianka uszczelniająca w części nosowej, mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy, spełnia wymagania poziomu ochrony FFP3 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym kolor biały jednorazowego użytku |  | szt | 200
4 | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. |  | szt | 20
5 | Ubrania medyczne. Bluza + spodnie. Rozmiar M, L |  | szt | 20
6 | Ochraniacze na buty włókninowe do łydki. Op. 100 szt |  | op | 3
7 | Ochraniacze na buty z folii. Op. 100 szt |  | op | 10
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr13-PieluchomajtkI+Inne
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 2800 ml, obwód pasa/bioder: 73-122cm * Opakowanie a'30 szt Rozmiar M |  | op | 50
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na cełej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 3000 ml, obwód pasa/bioder: 92-144cm * Opakowanie a'30 szt Rozmiar L |  | op | 10
3 | Opaska do identyfikacji zmarłych |  | szt | 25
4 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temp. ciała lub wybranej powierzchni; czas pomiaru :1 sekunda; podświetlany wyświetlacz cyfrowy LED; wybór trybu pomiaru temp. na czole lub powierzchni przedmiotów; zakres pomiaru temp. ciała: 32-42oC, powierzchni: 5-80oC ; dwa tryby pomiaru temp.: skala Fahrenheita i Celsjusza do wyboru; funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników; możliwość ustawienia alarmu(domyślna wartość to 38,0 oC); tryb oszczędzania energii - automatyczne wyłączenie po upływie 7 s. |  | szt | 3
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr14- System podciśn
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania na 4ml krwi (13x75mm) STERYLNE A (korek czerwony) a 100 szt |  | op | 30
2 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do badań hematologicznych na 1ml krwi (13x75mm) z EDTA-K2 lub EDTA-K3 STERYLNE A (korek fioletowy) Opak a 100 szt. |  | op | 30
3 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do koagulologii na 1,8 ml krwi (13x75mm) z 0,2 ml 3,2% r-ru cytrynianu Na, spakowane próżniowo po 25 szt w torebki z folii aluminiowej STERYLNE A (korek niebieski). Opak a 100 szt. |  | op | 6
4 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET, do pomiaru OB metodą liniową , na 1,6 ml krwi (13x75mm) z 0,4 ml 3,8% r-ru cytrynianu Na w postaci bezbarwnego, przeźroczystego płynu na dnie probówki z korkiem w kolorze czarnym, STERYLNE A, spakowane w statyw styropianowy - do zastosowania z rurką do OB. Opak a 100 szt. |  | op | 15
5 | Rurki do OB. z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13mm, spakowane w torebki foliowe po 50 szt oraz w pudełko kartonowe po 200szt do zastosowania z probówkami do pomiaru OB metodą liniową. |  | op | 8
6 | Uchwyty UH100 do igieł, adapterów i wkłuć do systemu podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP, autoklawowane. Opak. a 100 szt. |  | op | 4
7 | Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm(22g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, czarne.Opak. a 100 szt |  | op | 5
8 | Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm(21g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, zielone.Opak. a 100 szt |  | op | 20
9 | Wkłucia motylkowe 0,7mm(22G) x 19mm (3/4") z węż. 19 cm i adapt. , czarne, sterylne a 100 szt |  | op | 2
10 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, do hematologii, z EDTA - 2K i kapilarą z PP na 200µl krwi korek jasnofioletowy. Opak. a 50 szt |  | op | 5
11 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, z kapilarą na 250ul krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony. Opak. 50szt. |  | op | 5
12 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml- kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. Opak. 200 szt. |  | op | 6
13 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 0,5 ml (8 x 30mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 1000 szt. |  | op. | 1
14 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 1,5 ml 11 x 40mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 500 szt |  | op | 8
15 | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op | 6
16 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 1000µl, niebieskie. Opak. 500 szt. |  | op. | 3
17 | Końcówki do pipet o poj. 5000ul. Opak. 200 szt. |  | op | 3
18 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie szlifowane, bez pola opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 10
19 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 20x20mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 4
20 | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (1,6 x 125mm) z heparyną Li lub 175µ (2,3 x 100 mm) z heparyną Li do realizacji wg zapotrzebowania zamawiającego. Opak. 1000 szt. |  | op | 4
21 | Zatyczki do kapilar. Opak. 500 szt |  | op | 2
22 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj użytkowej 1ml. Opak. 500 szt. |  | op | 1
23 | Pojemniki o poj. 2,7 l do dobowej zbiórki moczu wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z zakrętką z PE, z podziałką co 50 ml, w kształcie prostopadłościanu z uchwytem. |  | szt | 20
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 15 - Błony Rtg
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 18 x 24 (100 szt) |  | op | 4
2 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 24 x 30 (100 szt) |  | op | 12
3 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 30 x 40 (100 szt) |  | op | 8
4 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 35 (100 szt) |  | op. | 6
5 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 43 (100 szt) |  | op. | 20
6 | Wywoływacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 12
7 | Utrwalacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 15
8 | Starter wywoływacza a 500ml |  | op. | 3
Wartość:
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.