## Część nr 1- Łóżka i szafki
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1 - Łóżka szpitalne wraz z materacem i szafki przyłóżkowe
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Elektryczne łóżko szpitalne wraz z materacem - wyposażone w siłowniki elektryczne do regulacji leżyska (zakres regulacji podparcia pleców = 0-75°(±5°) i zmianę wysokości (minimalny zakres regulacji wysokości 40-75 cm (±5cm); -wykonane z wysokiej jakości tworzywa umożliwiającego łatwe czyszczenie i dezynfekcje; - posiadajace składane barierki boczne; - wyposażone w hamulec blokujący koła; - wyposażone w wieszak na kroplówki oraz haczyki na worki urologiczne; - dostosowane do pacjentów o wadze powyżej 150 kg; - spełniajace normy bezpieczeństwa; - materac w wielkości dostosowanej do łóżka szpitalnego z pokrowcem zapewniającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | szt. | 27
2 | Szafka przyłóżkowa dwustronna przejezdna: - wyposażona w wysuwaną półkę do karmienia z regulowanym blatem; - zawierająca szufladę oraz zamykaną komorę; - wykonana z wysokiej jakości laminatu HPL; - wyposażona w 4 cichobieżne niebrudzace koła z blokadą indywidualną. Wymiary szafki : Szerokość - od 50cm Głębokość - od 40cm Wysokość - od 70cm Regulacja wysokości blatu bocznego - 70cm-100cm±10cm Kompatybilna z łóżkami zaoferowanymi w poz. 1 powyżej | szt. | 27
[6 empty] | RAZEM | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 2- Sprzęt medyczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 2 - Sprzęt medyczny
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Maty do przesuwania pacjentów - maty wykonana z bardzo śliskiej i wytrzymałej tkaniny (poliamid-nylon), z możliwościa prania z uchwytami z boku i przodu, na całym obwodzie - uchwyty do przesuwania z taśmy poliestrowej 2.5cm; otwarta konstrukcja maty ślizgowej; mata podwójna z funkcją noszy o wym ok 220 x 140 cm obciążenie ok.150 kg. | szt. | 10
2 | Lekki wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z możliwością szybkiego demontażu kół, składany krzyżakowo, z mozliwością dopasowania do użytkownika- zmianę parametrów : głębokości siedziska, wysokości siedziska od ziemi, wysokości podparcia pod łokieć, z możliwością przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych; kąta siedzenia i płyty podnóżka. Bezdętkowe koła wykonane z tworzyna zmniejszającego opór toczenia (zminiejszające wysiłek fizyczny personelu medycznego), posiadajace hamulce dla opiekuna i użytkownika, miękka tapicerka wykonana z materiału dystansowego (dopływ powietrza). Waga wózka: do 20 kg. Wytrzymałość: 130 kg. (typ Vermeiren v200) | szt. | 3
3 | Wózki wielofunkcyjne zabiegowe - Parametry ponadstandardowe: wyposażony w centralny zamek, dodatkowy wysuwany blat boczny , koła przeciwpyłowe, regulowany wieszak na płyny infuzyjne, kosz uniwersalny , zamykany kosz na odpady, pojemnik odporny na przekłucia, samoczynnie domykane szuflady. | szt. | 4
4 | Wózki do przewozu bielizny wyposażenie: szafka 2 półkowa, blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia, obręcz do worka na odpady; cechy: łatwość przemieszczania wózka, zwrotne kółka pozwalające na łatwe manewrowanie, wytrzymałość wózka przy dużych obciążeniach tj. wyposażenie w 4 kółka, w tym wyposażone w blokady hamulcowe. | szt. | 2
5 | Fotele do iniekcji - ruchome oparcia pleców, regulowany zagłówek i dwa regulowane podłokietniki z półką, z możliwością zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°, z możliwością dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta. | szt. | 3
6 | Lampa bakteriobójcza, przepływowa (dezynfekcja powietrza w obecności ludzi), w wersji przejezdnej na statywie, z mechanicznym licznikiem czasu pracy, zasięg działania 20 m² (4 lampy), od 20- 40 m² (2 lampy). | szt. | 6
[6 empty] | RAZEM | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 3- Sprzęt komputerowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 3 - Sprzęt komputerowy
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Szerokokątne monitory: przekątna ekranu min.22", powłoka matrycy matowa, matryca LED, IPS, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) , format ekranu 16:9, częstotliwość odświeżania ekranu 61 Hz, wąskie ramki; Ekrany wyposaż.w technologię, która eliminuje migotanie obrazu na wszystkich poziomach jasności; technologia Flicker- Free, filtr światła niebieskiego oraz tryb Eco, który zmniejsza jasność ekranu monitora.; Elementy: regulacja wysokości ekranu, kąta nachylenia oraz funkcja pivot umożliwi optymalne ustawienie pozycji ekranu i zwiększenie komfortu pracy. | szt. | 17
2 | Ergonomiczny klawiatura - wyprofilowany kształt by dłonie użytkownika nie były nienaturalnie wykrzywione podczas pisania; dane szczegółowe: - wygięty kształt przypominający łuk lub falę i wyprofilowanie, -typ multimedialna łączność przewodowa, - interfejs, - USB, - klawisze numeryczne,klawisze multimedialne / funkcyjne, - podpórka pod nadgarstki, - obsługiwane systemy Windows, Mac OS X, długość 503 mm. | szt. | 17
3 | Ergonomiczne myszy: - łączność bezprzewodowa , sensor optyczny, rolka przewijania, zasięg pracy 10 m. Elementy ponadstandartowe - optyczne śledzenie ruchu z dedykowanym przełącznikiem prędkości kursora | szt. | 17
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 4- Sprzęt biurowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 4 - Sprzęt biurowy
Lp. | Asortyment |  |  |  | Kolor | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Biurka: blat nieodbijający światła oraz indywidualną- elektryczną regulacją wysokości blatów o dużej powierzchni (wymiary wskazane):
| prostokąt | nd | 1200 | 800/700 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 5
| prostokąt | nd | 1200 | 600/700 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 3
| prostokąt | nd | 1600 | 800 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 1
| prostokąt | nd | 1400/1200 | 800/700/600 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 1
| prostokąt | nd | 800 | 600 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 3
| narożny | prawe | 2000 | 1200 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 2
| narożny | lewy | 2000 | 1200 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 1
| narożny | prawy | 1600 | 2000 | kolor jasnego drewna lub jasno-szary - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 1
2 | Fotele biurowe - Parametry tech: fot. obrotowe, z podstawą co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, z wyprofilowaną płytą siedziska i oparcia oraz z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni; z regulacją: wysokości siedzenia, podłokietników, zagłówka, regulowana podpórka odcinka lędźwiowego oraz piersiowego. |  |  |  | czarny - do uzgodnienia z Zamawiającym | szt. | 17
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 5- Wózek do sprzątani
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 5 - Wózek do sprzątania
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Wózek do sprzątania o parametrach: duże wiadro główne o pojemności min. 25 litrów, w którym łatwo przepłukać mopa - wiaderko małe o poj. od 15 litrów, separujące brudną wodę - superwytrzymała i doskonale wyciskająca mopa wyciskarka - plastikowa, odporna na pęknięcia podstawa wózka - kuweta 4 l na podręczne akcesoria do sprzątania Elementami ponadstandardowymi będzie ponadstandardowa pojemność wózka oraz łatwość prowadzenia | szt. | 1
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.