## Pakiet nr 1 - Linia naczyniowa
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1. | Aplikator typu mini-spike do przygotowywania i pobierania leków z butelek zawierający filtr antybakteryjny 0,45 mm, posiadajacy nieruchomą, barwną osłonę otaczającą nasadkę łączacą ze strzykawką z zastawką |  | szt. | 70 | [6 empty] | Zał. Nr 2
2. | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny, wyposażony w mikrokolec służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek o małej objętości |  | szt. | 20
3. | Bezigłowy łącznik z płaską membraną do systemów infuzyjnych z zastawką bez lateksu, DEHP. Objętośc wypełnienia 0,09ml |  | szt. | 20
4. | Koreczek Luer Lock |  | szt. | 100
5. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 24G-22ml/godz |  | szt. | 100
6. | Kaniula typu Vasofix Safety wykonana z poliuretanu, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 22G-36ml/godz |  | szt. | 600
7. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 20G-61ml/godz |  | szt. | 200
8. | Kaniula typu Vasofix Safety, bez PCV, bez DEHP, bez lateksu z portem iniekcyjnym, z zatyczką z filtrem hydrofobowym, 18G-96ml/godz |  | szt. | 100
9. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem |  | szt. | 50
10. | Strzykawka dwuczęściowa 2ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 3ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 25
11. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 6ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 60
12. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 30
13. | Strzykawka dwuczęściowa 20ml Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z czarną widoczną skalą, wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 24ml, pozwalającą na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk |  | op | 25
14. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml |  | op | 60
15. | Strzykawka Janeta 100ml |  | op | 25
16. | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą op. a 100 |  | op | 5
17. | Igły iniekcyjne j. u. 0,5 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 10
18. | Igły iniekcyjne j. u. 0,6 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 10
19. | Igły iniekcyjne j. u. 0,7 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 40
20. | Igły iniekcyjne j. u. 0,8 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 30
21. | Igły iniekcyjne j. u. 0,9 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 15
22. | Igły iniekcyjne j. u. 1,2 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leku, wykonane ze stali nierdzewnej dobrze dopasowane do strzykawki |  | op | 20
23. | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, szlif ołówkowy z otworem bocznym, przeznaczone do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Jednorazowego użycia, jałowa 1,2 x 30 mm (G18). Op./100sztuk. |  | op | 50
24. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 6cm |  | op | 1500
25. | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 10cm, filtr 200µm. |  | op | 20
26. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przeźroczysty,dł.150cm |  | szt | 60
27. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny. Rozmiar 15 x 15cm |  | szt | 6
28. | Opatrunek absorpcyjny, hydrowłóknisty w postaci płytki produkowany technologią Hydrofiber. Rozmiar 10 x 10cm |  | szt | 6
29. | Opatrunek hydrowłóknisty absorpcyjny w postaci płytki wyprodukowany technologią Hydrofiber z dodatkiem srebra jonowego 1,2% wagi opatrunku. Rozmiar 10 x 10cm |  | szt | 6
30. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, nieprzylepny. Rozmiar 15 x 15cm |  | szt | 6
31. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiberb przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, przylepny. Rozmiar 14 x 14cm |  | szt | 6
32. | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, przylepny na kość krzyżową Rozmiar 25 x 21cm |  | szt | 5
33. | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z zawartością silikonu( dimetikonu) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed nietrzymaniem moczu/kału, działaniem płynów ustrojowych, materiałów przylepnych i tarcia. Flakon z atomizerem 28ml |  | szt | 2
Wartość końcowa

## Pakiet nr 2 - Zestaw do broncho
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 120 cm; średnica 1,8 cm |  | szt | 30
2 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 120 cm; średnica 1,8 cm (Aligatorki) |  | szt | 30
3 | Pojemniki na wycinki z formaliną 20 ml |  | szt | 60
Wartość:

## Pakiet nr 3 - Opatrunki II
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1m x 1 m (1*) |  | szt | 100
2 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1/2 m2 (1*) |  | szt | 30
3 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt (2*) |  | op. | 150
4 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe 8 warstwowe 10 cm x 10 cm x 3 szt (2*) |  | op. | 50
5 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, niejałowe 12 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt |  | op. | 60
6 | Kompresy z włókniny 40g niejałowe, 4 warstwowe, 5 cm x 5 cm x 100 szt |  | op | 600
7 | Kompres jałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 3 warstw włókniny oraz wkładu celulozowego wysokochłonnego,10cm x 10cm x 1 szt |  | szt | 50
8 | Kompres niejałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 3 warstw włókniny oraz wkładu celulozowego wysokochłonnego,10cm x 10cm x 50 szt |  | op | 5
9 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m |  | szt | 10
10 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 10 cm x 4 m |  | szt | 500
11 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 15 cm x 4 m |  | szt | 50
12 | Opatrunek sterylny, samoprzylepny z włókniny do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm |  | szt | 1000
13 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada zaokrąglone brzegi, hypoalergiczny, jałowy 9cm x 10cm x 30szt |  | op | 4
14 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, hypoalergiczny, jałowy 8cm x 10cm x 30sztuk |  | op | 6
15 | Samoprzylepny jałowy, włókninowy opatrunek chirurgiczny z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 15 cm x 8 cm x 30 |  | op | 3
16 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej z bawełnianym mankietem, j.u., niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym, op / 10 szt |  | op | 20
| Fartuch przedni z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m3 nieprzepuszczalny dla płynów, niesterylny, w rozmiarze 87 x 120 cm |  | szt | 200
17 | Czepek chirurgiczny, damski, okrągły z gumką na całym obwodzie, niejałowy x 100 |  | op | 3
18 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M (3*) |  | szt | 500
19 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L (3*) |  | szt | 150
20 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m |  | op. | 30
21 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej 8 cm x 1 m |  | op. | 24
22 | Podkład chłonny nieprzemakalny 60 cm x 90 cm x 25 |  | op | 25
23 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce - dwuwarstwowa bibuła + folia zabezpieczająca o szerokości 51 cm x 50 m x 80 |  | op. | 5
24 | Podkłady ochronne jednorazowe bibułowo-foliowe (rolka) 51 cm x 160 cm |  | op. | 6
25 | Prześcieradło j.u. z włókniny, niejałowe w rozmiarze 130 – 210 cm x10 |  | op | 10
26 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 2,5cm x 5 m |  | szt | 60
27 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 5cm x 5 m |  | szt | 12
28 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 1,25cm x 5 m |  | szt | 24
29 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 2,5cm x 5 m |  | szt | 40
30 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 20cm x 10 m |  | szt | 4
31 | Serwety włókninowe 90 cm x 80 cm (4*), 2 i 3 warstwowe z przylepcem, jałowe |  | szt | 200
| Śliniak dentystyczny x 50 szt |  | op | 6
33 | Wata celulozowa bielona w arkuszach 60 cm x 40 cm |  | kg | 5
34 | Wata celulozowa w rolkach 150g |  | szt | 25
35 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500g |  | op | 6
Wartość:
(1*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową , wyjaławiana parą wodną lub tlenkiem etylenu
(2*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej
(3*) laminat przepuszczający powietrze na całej powierzchni
(4*) włóknina polipropylenowa o minimalnej gramaturze 35g/mkw, norma PN EN 13795 1-3

## Pakiet nr 4- Cewniki + Zestawy
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 16-18, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 5 – 15 ml. |  | szt | 20
2 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 20-24, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 30 – 50 ml. |  | szt | 30
3 | Worki do dobowej zbiórki moczu, sterylny o pojemności 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu, wyposażony w port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika. Dren o długości 100 – 120 cm, podziałka od 50 ml, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania x 10 szt |  | op | 6
4 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W skłądzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. Pojemność 5ml. |  | op. | 1
5 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 200 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 2000
6 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 300 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 50
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z prążkowaną powierzchnią wzdłuż całego cewnika uniemożliwiającą przyklejenie się do powierzchni rurki intubacyjnej. Długość 60cm, CH 18 opakowanie folia/papier. |  | szt | 20
8 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, przewód o długości 2 – 2,1 m, regulowana blaszka na nos, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV |  | szt | 20
9 | Maska tlenowa z drenem, z przezroczystego, nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos, przewód odporny na przetarcia o długości 2-2,1 m |  | szt | 20
10 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m |  | szt | 150
11 | Dren tlenowy z dwiema złączkami wciskanymi 2,1m |  | szt | 60
12 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10-14FR/CH |  | szt | 5
13 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 250
14 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym • dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) • szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów • strzykawka 60 ml do aspiracji • zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań:- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia |  | op | 80
15 | Zestaw do cewnikowania, sterylny. W skład zestawu wchodzą: - 1 x nerka j.u., - 5 x tupfer gazowy kula 3,5cm - 1 x - kubek 150ml, - 1x komp. gaz.13N 8W 7,5cm x 7,5 cm - 1 x serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa z centralnym otworem o śr. 7 cm, - 1 x pęseta dł 13 cm - 1 x serweta oper. 50 x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową - 2 x rękawice lateks. bezpudrowe M Sterylizacja w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1 Opakowanie typu folia- papier |  | op | 5
16 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, dwie końcówki żeńskie, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 210 cm |  | op | 10
17 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 180 – 210 cm |  | op | 10
18 | Rurka intubacyjna, zbrojona rozm.7-8-9 |  | op | 12
19 | Rurka ustno-gardłowa rozm. 3-4 |  | op | 10
20 | Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwością podłączenia tlenu |  | op | 5
21 | Worek oddechowy, bezlateksowy 2L , jednorazowy |  | op | 2
22 | Łącznik do ssaków pięciostopniowy, wykonany z PCV, o średnicy od 7,2 do 11 mm. |  | szt | 10
Wartość:

## Pakiet nr 5- Rękawice diagn.
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, transparentne, wykonane z termoplastycznych elastomerów ( TPE). Nie zawierają plastyfikatorów typu DOP/DINP z oznaczeniem tego na opakowaniu. Kolor biały. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny, potwierdzone deklaracją zgodności i będące środkiem ochrony osobistej w Kat.I. Opakowanie a 200 sztuk. |  | op | 12
1 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min 0.12 mm (± 0,01mm), (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 6 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy).Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374-3, oraz ASTM D 6978, ASTM F 1671 ( potwierdzone deklaracją wytwórcy), oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe min.180 - 200 sztuk. | S | op | 25
3 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min 0.12 mm (± 0,01mm), (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 6 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy).Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374-3, oraz ASTM D 6978, ASTM F 1671 ( potwierdzone deklaracją wytwórcy), oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe min.180 - 200 sztuk. | M | op. | 160
4 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min 0.12 mm (± 0,01mm), (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 6 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy).Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374-3, oraz ASTM D 6978, ASTM F 1671 ( potwierdzone deklaracją wytwórcy), oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Rozmiar L. Opakowanie papierowe min.180 - 200sztuk. | L | op. | 10
5 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 270 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min. 0.14 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu min. przed starzeniem 6.0 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 8 substancji chemicznych (w tym co najmniej 6 na poziomie 6) zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), oznakowany fabrycznie na opakowaniu poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii.Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, Opakowanie a 100 szt. | S | op | 10
6 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 270 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min. 0.14 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu min. przed starzeniem 6.0 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 8 substancji chemicznych (w tym co najmniej 6 na poziomie 6) zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), oznakowany fabrycznie na opakowaniu poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii.Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, Opakowanie a 100 szt. | M | op. | 6
7 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 270 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu min. 0.14 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu min. przed starzeniem 6.0 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Rękawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 8 substancji chemicznych (w tym co najmniej 6 na poziomie 6) zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), oznakowany fabrycznie na opakowaniu poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, Opakowanie a 100 szt. | L | op | 5
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 6- Różne
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Staza bezlateksowa,niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Rolka 25 sztuk opasek |  | op. | 2
2 | Staza automatyczna |  | szt | 5
3 | Wieszak do worków na mocz, dwuramienny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania do ram łóżek |  | szt | 20
4 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 150 ml |  | szt | 1000
5 | Kieliszki j.u., do leków, plastikowe 25ml, op./80 sztuk |  | op | 50
6 | Identyfikator na zwłoki |  | szt | 10
7 | Żel do USG 0,5 L |  | szt | 36
8 | Pęseta anatomiczna sterylna j.u. |  | szt | 20
9 | Termometr bezrtęciowy |  | szt | 10
10 | Ustnik papierowy, śred. zewn.30mm, dł 65mm |  | szt | 1800
11 | Worek na wymiociny o pojemności 1500ml, podziałka co 50ml, numerczyczna co 100ml , od 100ml do 1500ml. Z tekturowym kołnierzem, przeżroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, uniemozliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Pakowany po a'1 sztuka |  | szt | 24
12 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 90gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem |  | op | 60
13 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. |  | op | 6
14 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane w 100% z celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60gr, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię |  | op | 6
15 | Maska proceduralna z gumką wykonana z 3 warstw włókniny polipropylenowej op. a 50szt |  | op | 70
16 | Maska ochronna dla personelu z zaworem wydechowym o klasie ochrony FFP2 |  | szt | 40
17 | Przepływowy trenażer objętościowy do ćwiczeń wydechu o szerokim zakresie przepływu |  | op | 10
18 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor czerwony) |  | szt | 200
19 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor żółty) |  | szt | 36
20 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor czerwony) |  | szt | 500
21 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l (kolor czerwony) |  | szt | 80
22 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l (kolor czerwony) |  | szt | 100
23 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 130 mm x 250 mm. Opak. a 100 szt |  | op | 2
24 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 190 mm x 330 mm. Opak. a 100 szt |  | op | 4
25 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 250
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 7- Błony RTG
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 18 x 24 (100 szt) |  | op | 6
2 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 24 x 30 (100 szt) |  | op. | 14
3 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 30 x 40 (100 szt) |  | op | 10
4 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 35 (100 szt) |  | op. | 9
5 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 43 (100 szt) |  | op. | 22
6 | Wywoływacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 15
7 | Utrwalacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 16
8 | Starter wywoływacza a 500ml |  | op. | 3
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0

## Pakiet nr 8 - System podciśnien
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania na 4ml krwi (13x75mm) STERYLNE A (korek czerwony) a 100 szt |  | op. | 40 | [6 empty] | Zał. Nr 2
2 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do badań hematologicznych na 1ml krwi (13x75mm) z EDTA-K2 lub EDTA-K3 STERYLNE A (korek fioletowy) Opak a 100 szt. |  | szt | 36
3 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do koagulologii na 1,8 ml krwi (13x75mm) z 0,2 ml 3,2% r-ru cytrynianu Na, spakowane próżniowo po 25 szt w torebki z folii aluminiowej STERYLNE A (korek niebieski). Opak a 100 szt. |  | op | 10
4 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET, do pomiaru OB metodą liniową , na 1,6 ml krwi (13x75mm) z 0,4 ml 3,8% r-ru cytrynianu Na w postaci bezbarwnego, przeźroczystego płynu na dnie probówki z korkiem w kolorze czarnym, STERYLNE A, spakowane w statyw styropianowy - do zastosowania z rurką do OB. Opak a 100 szt. |  | op | 24
5 | Rurki do OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13mm, spakowane w torebki foliowe po 50 szt oraz w pudełko kartonowe po 200 szt.- do zastosowania z probówkami do pomiaru OB metodą liniową. | 0 | op | 12
6 | Uchwyty UH199 do igieł, adapterów i wkłuć do systemu podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP, autoklawowane. Opak. a 100 szt. | 0 | op | 10
7 | Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm(22g) x 8mm(1,1/2”) STERYLNE EO, czarne. Opak. a 100 szt | 0 | op | 16
8 | Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm(21g) x 38mm(1,1/2”) STERYLNE EO, zielone. Opak. a 100 szt |  | op | 26
9 | Wkłucie motylkowe 0,7 a 100 szt |  | op | 3
10 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, do hematologii, z EDTA-2K i kapilarą z PP na 200ul krwi - korek jasnofioletowy. Opak. a 50szt. |  | op | 6
11 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16x105mm), stożkowe, ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10ml - kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. Opak. 200 szt. |  | op | 12
12 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16x105mm), stożkowe. Opak. 200 szt. |  | op | 6
13 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o poj. 0,5ml ( 8x30mm)z dnem stożkowym, z wieczkiem na zawiasie. Opak. 1000 szt. |  | szt | 4
14 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o poj. 1,5ml (11x40mm) z dnem stożkowym, z wieczkiem na zawiasie. Opak. 500 szt. |  | op | 8
15 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych , poj. do 200ul, żółte. Opak.1000 szt. |  | op | 6
16 | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych , poj. do 200ul, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op | 6
17 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych , poj. do 1000ul, niebieskie. Opak. 500 szt. |  | op | 4
18 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe „MLMark” o wym. 76x26mm, gr 1,0mm-1,2 mm, krawędzie cięte, bez pola opisu. Opak.50 szt. |  | op | 4
19 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe „MLMark” o wym. 76x26mm, gr1,0mm-1,2 mm, krawędzie szlifowane, bez pola opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 4
20 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe „MLMark” o wym. 18x18mm, gr 0,15+/- 0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 4
21 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe „MLMark” o wym. 20x20mm, gr 0,15+/- 0,2mm. Opak. 1000 szt. |  | op | 4
22 | Kapilary do gazometrii o poj. 100ul (16x125mm) z heparyną Na. Opak. 1000 szt. |  | op | 12
23 | Kuwety „macro” o poj. do 4,5 ml dwuścienne. Opak. 100 szt. |  | op | 4
24 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150mm, o poj użytkowej 1ml. Opak. 500 szt. |  | op | 4
25 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155mm, o poj użytkowej 3ml Opak. 500 szt. |  | op | 4
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0