Numer sprawy: ZPO/14/2016					       Siewierz, 08.11.2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w trybie zapytania ofertowego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z póź. zm., określonego w art. 4 pkt. 8,

numer sprawy: ZPO/14/2016,

nazwa zadania:

„Dzierżawa do 150 szt. koncentratorów tlenu medycznego wraz z ich serwisem na  potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21,

42-470 Siewierz, prosi o złożenie oferty cenowej zainteresowanych Wykonawców w następującym postępowaniu:

Dzierżawa do 150 szt. koncentratorów tlenu medycznego wraz z ich serwisem (co 6 miesięcy, a w razie awarii  osprzętu medycznego po każdej jego naprawie) na potrzeby pacjentów Poradni Domowego Leczenia Tlenem przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

Wymagane parametry techniczne koncentratorów tlenu:

1. napięcie robocze: 230 V - 50 Hz, ok. 2A

2. strumień wyjściowy tlenu: 0,5 - 5l/min/stopniowo

3. stężenie tlenu: ~ 95%

4. stała kontrola systemu ciśnień

5. stała kontrola koncentracji tlenu

6. poziom dźwięku < 45 dB

6. dzierżawione koncentratory tlenu nie mogą być starsze niż 5 lat licząc od daty produkcji do  dnia początku obowiązywania umowy.

Wspólny słownik zamówień: Kod CPV - 33157810-6 - urządzenia do terapii tlenowej

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie,

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w zaproszeniu:

Oferta powinna zawierać:

- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług w zakresie przedmiotu zamówienia

( 3 referencje).

- Formularz ofertowy – Zał. nr 1

- Podpisany wzór umowy – Zał. nr 2

- Instrukcję obsługi wraz z parametrami technicznymi koncentratora tlenu.

6. Wybór oferty na dzierżawę koncentratorów tlenu medycznego, zostanie dokonany w oparciu o badanie i analizę złożonych ofert i dokumentów,  w zakresie formalno-prawnym, zaoferowanej ceny oraz parametrów technicznych. Zaoferowana cena nie jest główny kryterium wyboru oferty.

#139Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.11.2016 r. do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego:

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

42-470 Siewierz

Pawilon Administracji / Sekretariat

Oferty należy dostarczyć osobiście, lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres Szpitala z następującym oznaczeniem:

„Dzierżawa do 150 szt. koncentratorów tlenu medycznego wraz z ich serwisem na  potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.”

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego:

www.szpital-siewierz.pl; http://bip.silesia-region.pl/scpsiewierz

Osobą do kontaktów:	.

imię i nazwisko	Włodzimierz Kułach

tel. 665202820

______________________________________

Prezes Zarządu – Włodzimierz Rodak