## Pakiet nr 1
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania |  |  |  | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania
1 | Mycie wstępne i dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów i narzędzi. Preparat na bazie kompleksu trójenzymatycznego ( proteazy, lipazy, amylazy) alkilotriaminy oraz tenzydów. Preparat w koncentracie, z 5 l koncentratu uzyskuje się 1000 litrów roztworu roboczego 0,5% . Możliwość zastosowania do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu labilnego usuwający zanieczyszczenia organiczne tj. krew, ropę, białka, tłuszcze. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 min. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5% Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae) V (HBV, HCV,HIV). Pojemność opakowania 5 000ml. | 6 | 5 000 ml
2 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Preparat w koncentracie, z 5 l koncentratu uzyskuje się 100 litrów roztworu roboczego 5% . Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi ( w tym myjek ultradźwiękowych), inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywnośc musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować max. do 14 dni. Roztwór przygotowany z koncentratu (niezanieczyszczony), jest aktywny do 3 lat. Spectrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M .terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostrdium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie 5 min, przy stężeniu 5% Pojemność opakowania 5 000ml. | 20 | 5 000ml
3 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PNEN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Bardzo wydajna formuła: 1 ściereczka zastępuje 3-4 szt. Największe chusteczki na rynku: wiaderko 225 szt o wymiarach: 25x30cm. | 6 | 225 szt
4 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PNEN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do:głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut. Ściereczki w folii 200 sztuk, rozmiar: 20 x 30cm. | 6 | 200szt
5 | Pusty spryskiwacz do przyrządzania roztworu roboczego. Termin ważności roztworu niezanieczyszczonego jest do 3 lat. Pojemność spryskiwacza 500ml | 10 | 500 ml
|  |  |  | Wartość: | 0 | 0

## Pakiet nr 2
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania |  |  |  | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci płynu bez zawartości alkoholu i aldehydów. Działanie oparte m.in. na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,chlorku dwudecylo dwumetyloamoniowego Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spectrum działania : B, F (drożdżakobójczo), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV 40) w czasie do 1 min, Tbc (M. terrae) - 15min. Pojemność opakowania 1 litr. + spryskiwacz pianowy. | 12 | 1000 ml
2 | Gotowe do użycia chusteczki bez zawartości alkoholu i aldehydów. Działanie oparte na mieszaniinie różnych związków amoniowych. Chusteczki czyszczące i dezynfekujące małe powierzchnie, sprzęt medyczny wrażliwy na działanie alkoholu np. głowice USG i sondy ultradźwiękowe oraz endoskopy i inkubatory. Spectrum działania : B, F (drożdżakobójczo), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV 40) w czasie do 1 min, Tbc (M. terrae) - 15min. Pojedyńcza chusteczka o wymiarach min 20 x 20cm. Pojemnik + 200szt. chusteczek. | 8 | 200 szt
3 | Gotowe do użycia chusteczki bez zawartości alkoholu i aldehydów. Działanie oparte na mieszaninie różnych związków amoniowych. Chusteczki czyszczące i dezynfekujące małe powierzchnie, sprzęt medyczny wrażliwy na działanie alkoholu np. głowice USG i sondy ultradźwiękowe oraz endoskopy i inkubatory. Spectrum działania : B, F (drożdżakobójczo), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV 40) w czasie do 1 min, Tbc (M. terrae) - 15min. Pojedyńcza chusteczka o wymiarach min 20 x 20cm. Wkład a 200szt. chusteczek. | 12 | 200 szt
4 | Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni, wyrobów medycznych i innego wyposażenia odpornych na działanie alkoholu. Preparat na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego oraz czwartorzędowej soli amoniowej bez aldehydów, gotowy do użycia. Preparat posiada ocenę użytkową IMiDz potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885. Wyrób medyczny kl.IIA Spectrum działania: B (w tym MRSA), F, V (BVDV/vaccinia, rota, polio, adeno, noro) , Tbc (M. terrae, M.Avium) w czasie do 30 sek. Pojemnik opakowania 1 litr + spryskiwacz. | 20 | 1000 ml
5 | Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni, wyrobów medycznych i innego wyposażenia odpornych na działanie alkoholu. Preparat na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego oraz czwartorzędowej soli amoniowej bez aldehydów, gotowy do użycia. Preparat posiada ocenę użytkową IMiDz potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885. Wyrób medyczny kl.IIA Spectrum działania: B (w tym MRSA), F, V (BVDV/vaccinia, rota, polio, adeno, noro) , Tbc (M. terrae, M.Avium) w czasie do 30 sek. Pojemność opakowania: 5 litrów | 8 | 5000 ml
6 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną. Skłąd: NaDCC- dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy(min 20%) Spektrum działania: B, F, V(polio, noro, adeno), Tbc (M. terrae) - w stężeniu 1000 ppm- 15 min, Clostridium Difficile- 10 000 ppm -10 min. Preparat przebadany wg normy 14885-obszar medyczny. Opakowanie 1kg (300 tabl. x 3,3g). | 15 | 1kg
7 | Skoncentrowany preparat na bazie podchlorynu sodu z zawartością środków powierzchniowo czynnych do mycia i dezynfekcji powierzchni czystych jak i zanieczyszczonych organicznie.Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Produkt biobójczy. Spektrum działania : B, F, V (noro, adeno, polio) - 2%-15 min, S (Bacillus Subtilis,C. difficile EN 13704) - 3% - 30min, Tbc (M.terrae, M. avium) - 5% - 30 min.B6 | 24 | 1000 ml
8 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem dezynfekcyjnym. Zawierające w składzie min. 2 alkohole ( w tym etanol) Spectrum działania : B(w tym MRSA), Tbc (M.terrae, M. avium), F(drożdżakobójczo), V ( w tym HIV, HBV, HCV, HSV, rota, polyoma SV40, noro) w czasie do 1 min. Chusteczka o wymiarach min 14 x 18cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min 150 szt chusteczek | 12 | 150 chust
9 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem dezynfekcyjnym. Zawierające w składzie min. 2 alkohole ( w tym etanol) Spectrum działania : B (w tym MRSA), Tbc (M.terrae, M. avium), F(drożdżakobójczo), V ( w tym HIV, HBV, HCV, HSV, rota, polyoma SV40, noro) w czasie do 1 min. Wkłady chusteczek o wymiarach min 14 x 18cm i pH 6-7 w ilości 150 szt. | 14 | 150 chust
|  |  |  | Wartość: | 0 | 0

## Pakiet nr 3
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania |  |  |  | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania
1 | Dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz graniczącą z nią skórą. Preparat na bazie chlorowodorku octenidyny bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, diagnostycznych (cewnikowania). Antyseptyk gotowy do użycia. Działanie utrzymuje się w ciągu 1 godz. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B G(+), G(-) ( łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F (drożdżaki), V ( w tym HSV, HBV, HIV), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas). Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem. | 12 | 250 ml
2 | Dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz graniczącą z nią skórą. Preparat na bazie chlorowodorku octenidyny bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, diagnostycznych (cewnikowania). Antyseptyk gotowy do użycia. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B G(+), G(-) ( łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F (drożdżaki), V ( w tym HSV, HBV, HIV), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas). Opakowanie 1litr. | 10 | 1000 ml
3 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1000 ml | 20 | 1000 ml
4 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem | 12 | 250 ml
5 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (na drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem. | 6 | 250 ml
6 | Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach min. 14cm na 22cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym co najmniej 3 substancje aktywne, w tym kwas mlekowy. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. pH 5,5. Produkt biobójczy Spektrum działania: B,Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, Adeno). Pojemnik zawierający 90 szt chusteczek o wym. min.14cm na 22 cm. | 6 | 90 szt
7 | Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej, wspomaga ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł . Gotowy do użycia o smaku miętowym. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa. Opakowanie 250ml | 2 | 250 ml
8 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 20 ml. | 2 | 20 ml
9 | Lawaseptyk na bazie octenidyny bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Płyn stosowany do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran. Doskonale usuwa biofilm bakteryjny.Umożliwia bezbolesne usuwanie przyschniętych lub pokrytych skrzepem opatrunków. Zachowuje swoją aktywność przez 8 tyg. od momentu otwarcia. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350 ml. | 2 | 350 ml
|  |  |  | Wartość: | 0 | 0

## Pakiet nr 4
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa propowanego preparatu i wielkość opakowania
1 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna 1,5 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, rota, herpes simplex, noro, adeno, polio, vaccinia, SARS). Produkt biobójczy. Opakowanie 1 litr w butelce typu "soft airless" w systemie zamkniętym. | 30 | 1000 ml
2 | Alkoholowy żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk . Czas dezynfekcji higienicznej rąk 30s, chirurgicznej do 90 sekund. Na bazie etanolu o zawartości 75-80g w 100g płynu i innej substancji czynnej (difenylol). Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV,HCV, vaccinia, noro, polio, rota). Produkt biobójczy. Opakowanie 1 litr w butelce typu "soft airless" w systemie zamkniętym. | 60 | 1000 ml
3 | Alkoholowy żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk . Czas dezynfekcji higienicznej rąk 30s, chirurgicznej do 90 sekund. Na bazie etanolu o zawartości 75-80g w 100g płynu i innej substancji czynnej (difenylol). Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV,HCV, vaccinia, noro, polio, rota). Produkt biobójczy. Opakowanie 1000ml. | 24 | 1000 ml
|  |  |  | Wartość: | 0 |  |  | 0

## Pakiet nr 5
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Cena jedn. Brutto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa propowanego preparatu i wielkość opakowania
1 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała oraz włosów. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów z dodatkiem alantoiny i kwasu mlekowego. Produkt dermatologicznie przebadany o pH 5 neutralnym dla skóry. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 1000 ml w butelce typu "soft airless" w systemie zamkniętym. | 140 | 1000 ml
2 | Żel do masażu wpływający na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, poprawiający ukrwienie. Zawiera olejki eteryczne, substancje pielęgnujące skórę o pH neutralnym dla skóry. Opakowanie o pojemności 500ml | 2 | 500ml
3 | Preparat w formie emulsji do codziennej pielęgnacji skóry rąk i ciała. Oparty na koncepcji olej w wodzie. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, zawierający wosk pszczeli i olej jojoba. Nie zawierający parabenów. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml. | 10 | 50ml
4 | Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju (W/O). Zawierający masło shea i witaminę E. Bez parabenów. Przebadany dermatologicznie. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. | 10 | 500 ml
5 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała oraz włosów. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów z dodatkiem alantoiny i kwasu mlekowego. Produkt dermatologicznie przebadany o pH 5 neutralnym dla skóry. Kosmetyk. Opakowanie o pojemności 1000 ml . | 40 | 1000 ml
6 | Dozownik na łóżko. Dozownik ze stali nierdzewnej do butelek o pojemności 1000ml. | 10 | 1000 ml
7 | Ścienny, uniwersalny dozownik łokciowy dostosowany do butelek o pojemności 500ml i 1litr. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABC, części metalowe ze stali szlachetnej. Zapewniający stosowanie środków w opakowaniach oryginalnych, bez konieczności przelewania. Butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring ilości płynu. Sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu. Wymiary dozownika: wys.280mm, szer.88 mm, długość ramienia 195 mm. Regulowana ilość dozowanego preparatu od 1ml do 3ml. | 20
8 | Dozownik łokciowy. Dozownik ze stali nierdzewnej do butelek o pojemności 1 litr w systemie zamkniętym z ramieniem długim. | 20
9 | Spryskiwacz pianowy do butelki o pojemności 1000ml. | 10 | 1000 ml
10 | Pompka do butelki 500 ml lub 1 litr . | 10
|  |  |  | Wartość: | 0 |  |  | 0