## Pakiet nr 1 - Linia naczyniowa
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1. | Aplikator typu mini-spike do przygotowywania i pobierania leków z butelek zawierający filtr powietrza 1,2 mm oraz cząsteczkowy 5 µm, pozbawiony lateksu oraz ftalanów |  | szt. | 100
2. | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny, wyposażony w mikrokolec służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek o małej objętości |  | szt. | 6
3. | Port bezigłowy. Posiadający obudowę z poliwęglanu, wysokiej jakości silikonową membranę oraz płaską powierzchnię wstrzyknięcia ułatwiającą dezynfekcję. Nie zawierający metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. O objętości wypełnienia 0,09 ml i przepływie 350 ml/min. Posiadający wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI) oraz na ciśnienie zwrotne 2 bary (29PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowany jednostkowo: papier folia. |  | szt. | 20
4. | Koreczek Luer Lock pasujący do kaniul z pozycji 5,6,7,8. |  | szt. | 100
5. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z P.T.F.E/ F.E.P. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304). Osłonka igły wykonana z polipropylenu. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. WYposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie. Posiada dodatkowy port boczny z zastawką antyswrotną. Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 24 G. Opakowanie po 50 szt. |  | szt. | 100
6. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z P.T.F.E/ F.E.P. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304). Osłonka igły wykonana z polipropylenu. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. WYposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie. Posiada dodatkowy port boczny z zastawką antyswrotną. Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 22 G. Opakowanie po 50 szt. |  | szt. | 600
7. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z P.T.F.E/ F.E.P. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304). Osłonka igły wykonana z polipropylenu. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. WYposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie. Posiada dodatkowy port boczny z zastawką antyswrotną. Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 20 G. Opakowanie po 50 szt. |  | szt. | 150
8. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z P.T.F.E/ F.E.P. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304). Osłonka igły wykonana z polipropylenu. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. WYposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie. Posiada dodatkowy port boczny z zastawką antyswrotną. Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 18 G. Opakowanie po 50 szt. |  | szt. | 50
9. | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku, kranik z obrotową końcówka luer-lock, wyrażne oznaczenie pozycji otwarte - zamkniete, wszystkie wejścia zabezpieczone korkiem, sterylny |  | szt. | 30
10. | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzeniem skali do 10% do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa oraz logo producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Opakowanie zbiorcze a`100 sztuk z kolorowym oznaczeniem rozmiaru. Bez zawartości lateksu, niepirogenna, nietoksyczna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv |  | op | 25
11. | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzeniem skali do 10% do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa oraz logo producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Opakowanie zbiorcze a`100 sztuk z kolorowym oznaczeniem rozmiaru. Bez zawartości lateksu, niepirogenna, nietoksyczna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv |  | op | 50
12. | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml z rozszerzeniem skali do 10% do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa oraz logo producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Opakowanie zbiorcze a`100 sztuk z kolorowym oznaczeniem rozmiaru. Bez zawartości lateksu, niepirogenna, nietoksyczna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv |  | op | 30
13. | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml z rozszerzeniem skali do 10% do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa oraz logo producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Opakowanie zbiorcze a`50 sztuk z kolorowym oznaczeniem rozmiaru. Bez zawartości lateksu, niepirogenna, nietoksyczna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv |  | op | 25
14. | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50-60ml, jałowa trzyczęściowa wykonana z przeźroczystego cylindra, zielonego kontrastującego tłoka. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysunięcie sie tłoka, widoczna niezmywalna skala. Na cylindrze umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Przedłuzona skala. Bez lateksu i ftalanów. Niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 25 szt. |  | op | 50
15. | Strzykawka Janeta 100ml x 1 szt |  | szt | 20
16. | Strzykawka tuberkulinowa w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm. Strzykawka w całości wykonana z polipropylenu. Pomarańczowy kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer. Na korpusie strzykawki umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Pojemność strzykawki 1 ml, jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna. Nie zawiera ftalanów. Nie zawiera lateksu. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Typ opakowania: 1 szt./blister-pack, 100 szt./karton |  | op | 3
17. | Igły iniekcyjne j. u. 0,5 x 25 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 10
18. | Igły iniekcyjne j. u. 0,6 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 10
19. | Igły iniekcyjne j. u. 0,7 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 40
20. | Igły iniekcyjne j. u. 0,8 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 24
21. | Igły iniekcyjne j. u. 0,9 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 12
22. | Igły iniekcyjne j. u. 1,2 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 10
23. | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 (18Gx11/4") |  | op | 36
24. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez ftalanów, komora kroplowa o długości min 6cm x 1 szt |  | op | 1200
25. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jednorazowego użytku, sterylny z dużą komorą skraplania, długi eleastczny dren min. 150 cm, przeciwbakteryny filtr powietrza, rolkowy regulator przepływu, mozliwość podwieszenie drenu na regulatorze przepływu. Opakowanie papier -folia |  | op | 30
26. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przeźroczysty,dł.150cm |  | szt | 20
Razem:

## Pakiet nr 2 - Opatrunki
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny, damski, okrągły z gumką na całym obwodzie, niejałowy x 100szt |  | op | 6
2 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej z poliestrowym mankietem, j.u., niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym, op / 10 szt |  | op | 24
3 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej nieprzepuszczalny dla płynów, niesterylny, w rozmiarze 71 x 116 cm x 100 sztuk |  | op | 1
4 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1m x 1 m (1*) |  | szt | 50
5 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1/2 m2 (1*) |  | szt | 10
6 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe, 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt (2*) x50szt |  | op | 3
7 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, niejałowe , 12 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt |  | op | 30
8 | Kompresy z włókniny 40g niejałowe, 4 warstwowe, 5 cm x 5 cm x 100 szt |  | op | 500
9 | Kompres jałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 4 warstw : warstwa zewnętrzna i warstwa kontaktowa z raną z włókniny, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny oraz wkładu wysokochłonnego z pulpy celulozowej. Op. 10cm x 10cm x 1 szt |  | szt | 50
10 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m |  | szt | 5
11 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 10 cm x 4 m |  | szt | 400
12 | Opatrunek sterylny, samoprzylepny z włókniny do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm |  | szt | 800
13 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada zaokrąglone brzegi, hypoalergiczny, jałowy 9cm x 10cm x 30szt |  | op | 3
14 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, hypoalergiczny, jałowy 8cm x 10cm x 30sztuk |  | op | 1
15 | Samoprzylepny jałowy, włókninowy opatrunek chirurgiczny z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 15 cm x 8 cm x 30szt |  | op | 3
16 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m |  | op | 12
17 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej 8 cm x 1 m |  | op | 15
18 | Podkład chłonny nieprzemakalny 60 cm x 90 cm x 25szt |  | op | 60
19 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce - dwuwarstwowa bibuła + folia zabezpieczająca o szerokości 50 cm x 80cm x 50 szt |  | op | 5
20 | Podkłady ochronne jednorazowe bibułowo-foliowe (rolka) 50 cm x 160 cm x 25 szt |  | op | 5
21 | Prześcieradło j.u. z włókniny, niejałowe w rozmiarze 130cm x 210 cm x10szt |  | op | 10
22 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 2,5cm x 5 m |  | szt | 48
23 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem zawierającym tlenek cynku w kolorze skóry 5cm x 5 m |  | szt | 12
24 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypo-alergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 1,25cm x 5 m |  | szt | 12
25 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 2,5cm x 5 m |  | szt | 24
26 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 20cm x 10 m |  | szt | 2
27 | Przylepiec włókninowy z perforacją. Przylepiec wykonany z włókniny. Pokryty klejem akrylowym. Proste wykończenie brzegu. Możliwość swobodnego dzielenia wzdłuż i w poprzek dzięki perforacji. Hypoalergiczny. Niejałowy. Opakowanie po 12 szt. |  | szt | 36
28 | Serwety włókninowe 90 cm x 80 cm (4*), jałowe, 2 i 3 warstwowe z przylepcem |  | szt | 5
29 | Śliniak dentystyczny x 50 szt |  | op | 5
30 | Wata celulozowa bielona w arkuszach 60 cm x 40 cm |  | kg | 5
31 | Wata celulozowa w rolkach 150g |  | szt | 30
32 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500g |  | op | 5
Razem:
(1*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową , wyjaławiana parą wodną lub tlenkiem etylenu
(2*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej
(3*) laminat przepuszczający powietrze na całej powierzchni
(4*) włóknina polipropylenowa o minimalnej gramaturze 35g/mkw, norma PN EN 13795 1-3

## Pakiet nr 3- Cewniki + Zestawy
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 16-18, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 5 – 15 ml. |  | szt | 30
2 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, rozmiar CH 20-24, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 30 – 50 ml. |  | szt | 30
3 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 200 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 100
4 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 300 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu. |  | szt | 2000
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z prążkowaną powierzchnią wzdłuż całego cewnika uniemożliwiającą przyklejenie się do powierzchni rurki intubacyjnej. Długość 60cm, CH 18 opakowanie folia/papier. |  | szt | 20
6 | Dren tlenowy z dwiema złączkami wciskanymi 2,1m |  | szt | 5
7 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, dwie końcówki żeńskie, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 210 cm |  | op | 5
8 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 180 – 210 cm |  | op | 5
9 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, przewód o długości 2 – 2,1 m, regulowana blaszka na nos, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV |  | szt | 20
10 | Maska tlenowa z drenem, z przezroczystego, nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos, przewód odporny na przetarcia o długości 2-2,1 m |  | szt | 40
11 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m |  | szt | 200
12 | Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny o pojemności 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu, wyposażony w port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika. Dren o długości 100 – 120 cm, podziałka od 100 ml, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania, możliwość stosowania przez 7 dni. |  | szt | 40
13 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W skłądzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. Pojemność 5ml. |  | op | 2
14 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 150
15 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym • dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) • szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów • strzykawka 60 ml do aspiracji • zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań:- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia |  | op | 50
16 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10-14FR/CH |  | szt | 2
17 | Rurka intubacyjna, zbrojona rozm.7-8-9 |  | op | 6
18 | Rurka ustno-gardłowa rozm. 3-4 |  | op | 10
19 | Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwością podłączenia tlenu |  | op | 3
20 | Worek oddechowy, bezlateksowy 3L , jednorazowy |  | op | 2
21 | Łącznik do ssaków pięciostopniowy, wykonany z PCV, o średnicy od 7,2 do 11 mm. |  | szt | 10
Razem:

## Pakiet nr 4- Rękawice diagn
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | S | op. | 70
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | M | op | 160
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | L | op | 70
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu, niebieskie. Grubości ścianki: na palcu 0,08±0,01mm, na dłoni 0,07±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, po starzeniu 7,0N, AQL 1,0– potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszymi niż z 2017 r. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, substancji: jodopowidonu, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry opakowania za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwością mocowania do ściany lub na wózki zabiegowe. | M | op. | 10
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie - potwierdzone Certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | M | op | 12
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 7.5 | para | 50
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 8 | para | 50
Razem:

## Pakiet nr 5- Różne
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy kieliszek. Pojemność 30 ml. Dostępny w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. |  | op | 60
2 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 100 ml |  | szt | 720
3 | Pojemnik na mocz sterylny o pojemności 100ml |  | szt | 50
4 | Ustnik papierowy, śred. zewn.30mm, dł 65mm do spirometru |  | szt | 1600
5 | Czepek do mycia oraz dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody u pacjentów unieruchomionych |  | szt | 10
6 | Worek na wymiociny wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Wyrób klasy I niesterylnej. Pakowanie: 20 sztuk/folia |  | szt | 12
7 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 14cm x 20cm, gramatura 65gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem. |  | op | 120
8 | Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji |  | op | 6
9 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane w 100% z celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60gr, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię |  | op | 4
10 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor czerwony) |  | szt | 120
11 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor żółty) |  | szt | 60
12 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor żółty) |  | szt | 60
13 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor czerwony) |  | szt | 160
14 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l (kolor czerwony) |  | szt | 60
15 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l (kolor czerwony) |  | szt | 100
16 | Pęseta anatomiczna sterylna j.u. 13 cm |  | szt | 20
17 | Pałeczka do wymazów sterylna |  | szt | 200
18 | Przepływowy trenażer objętościowy do ćwiczeń wydechu o szerokim zakresie przepływu |  | op | 5
19 | Staza automatyczna |  | szt | 5
20 | Staza bezlateksowa,niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Rolka 25 sztuk opasek |  | op | 2
21 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 130 mm x 250 mm. Opak. a 200 szt |  | op | 1
22 | Torebki papierowo-foliowe samoprzeylepne z zakładką do sterylizacji o rozmiarze 190 mm x 330 mm. Opak. a 200 szt |  | op | 1
23 | Wieszak do worków na mocz, dwuramienny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania do ram łóżek |  | szt | 20
24 | Żel do USG 0,5 L |  | szt | 12
Razem:

## Pakiet nr 6-Maski ochronne +In.
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska proceduralna z gumką wykonana z 3 warstw włókniny polipropylenowej. Op. a 50szt |  | op | 120
2 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. |  | szt | 250
3 | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. |  | szt | 20
4 | Gogle Wykonane z PVC + PC |  | szt | 20
5 | Ubrania medyczne. Bluza + spodnie |  | szt | 20
6 | Ochraniacze na buty włókninowe do łydki. Op. 100 szt |  | op | 5
7 | Ochraniacze na buty z folii. Op. 100 szt |  | op | 10
8 | Przyłbica ochronna Przeźroczysta osłona twarzy |  | szt | 10
Razem:

## Pakiet nr 7-PieluchomajtkI+Inne
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 2800 ml, obwód pasa/bioder: 73-122cm * Opakowanie a'30 szt Rozmiar M |  | op | 50
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na cełej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 3000 ml, obwód pasa/bioder: 92-144cm * Opakowanie a'30 szt Rozmiar L |  | op | 10
3 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temp. ciała lub wybranej powierzchni; czas pomiaru :1 sekunda; podświetlany wyświetlacz cyfrowy LED; wybór trybu pomiaru temp. na czole lub powierzchni przedmiotów; zakres pomiaru temp. ciała: 32-42oC, powierzchni: 5-80oC ; dwa tryby pomiaru temp.: skala Fahrenheita i Celsjusza do wyboru; funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników; możliwość ustawienia alarmu(domyślna wartość to 38,0 oC); tryb oszczędzania energii - automatyczne wyłączenie po upływie 7 s. |  | szt | 5
Razem:

## Pakiet nr 8- System podciśn
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania na 4ml krwi (13x75mm) STERYLNE A (korek czerwony) a 100 szt |  | op | 30
2 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do badań hematologicznych na 1ml krwi (13x75mm) z EDTA-K2 lub EDTA-K3 STERYLNE A (korek fioletowy) Opak a 100 szt. |  | op | 24
3 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol do koagulologii na 1,8 ml krwi (13x75mm) z 0,2 ml 3,2% r-ru cytrynianu Na, spakowane próżniowo po 25 szt w torebki z folii aluminiowej STERYLNE A (korek niebieski). Opak a 100 szt. |  | op | 8
4 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET, do pomiaru OB metodą liniową , na 1,6 ml krwi (13x75mm) z 0,4 ml 3,8% r-ru cytrynianu Na w postaci bezbarwnego, przeźroczystego płynu na dnie probówki z korkiem w kolorze czarnym, STERYLNE A, spakowane w statyw styropianowy - do zastosowania z rurką do OB. Opak a 100 szt. |  | op | 12
5 | Rurki do OB. z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13mm, spakowane w torebki foliowe po 50 szt oraz w pudełko kartonowe po 200szt do zastosowania z probówkami do pomiaru OB metodą liniową. |  | op | 8
6 | Uchwyty UH100 do igieł, adapterów i wkłuć do systemu podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP, autoklawowane. Opak. a 100 szt. |  | op | 5
7 | Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm(22g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, czarne.Opak. a 100 szt |  | op | 5
8 | Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm(21g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, zielone.Opak. a 100 szt |  | op | 20
9 | Wkłucia motylkowe 0,7mm(22G) x 19mm (3/4") z węż. 19 cm i adapt. , czarne, sterylne a 100 szt |  | op | 2
10 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, do hematologii, z EDTA - 2K i kapilarą z PP na 200µl krwi korek jasnofioletowy. Opak. a 50 szt |  | op | 5
11 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, z kapilarą na 250ul krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony. Opak. 50szt. |  | op | 5
12 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml- kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. Opak. 200 szt. |  | op | 12
13 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe. Opak. 200 szt |  | op | 1
14 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 0,5 ml (8 x 30mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 1000 szt. |  | op. | 2
15 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 1,5 ml 11 x 40mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 500 szt |  | op | 4
16 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op. | 4
17 | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op | 2
18 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 1000µl, niebieskie. Opak. 500 szt. |  | op. | 2
19 | Końcówki do pipet o poj. 5000ul. Opak. 200 szt. |  | op | 1
20 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie cięte, bez pola opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 4
21 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie szlifowane, bez pola opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 10
22 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 18x18mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 2
23 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 20x20mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 5
24 | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (1,6 x 125mm) z heparyną Na. Opak. 1000 szt. |  | op | 4
25 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj użytkowej 1ml. Opak. 500 szt. |  | op | 1
26 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj użytkowej 3ml. Opak. 500 szt. |  | op | 1
Razem:

## Pakiet nr 9 - Błony Rtg
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Zapotrzebowanie roczne | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 18 x 24 (100 szt) |  | op | 3
2 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 24 x 30 (100 szt) |  | op | 12
3 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 30 x 40 (100 szt) |  | op | 8
4 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 35 (100 szt) |  | op. | 6
5 | Błony RTG ogólno diagnostyczne światło niebieskie typu KODAK 35 x 43 (100 szt) |  | op. | 12
6 | Wywoływacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 10
7 | Utrwalacz do błon RTG typu KODAK 2 x 20 litrów |  | op. | 14
8 | Starter wywoływacza a 500ml |  | op. | 2
Razem: