## Część nr 1- Łóżka i szafki
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1 - Łóżka szpitalne wraz z materacem i szafki przyłóżkowe
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Elektryczne łóżko szpitalne wraz z materacem Parametry: - wyposażone w siłowniki elektryczne do regulacji leżyska (zakres regulacji podparcia pleców = 0-75°(±5°)) i zmianę wysokości (minimalny zakres regulacji wysokości 40-75 cm (±5cm); wykonane z wysokiej jakości tworzywa umożliwiającego łatwe czyszczenie i dezynfekcję; - posiadajace składane barierki boczne; - wyposażone w hamulec blokujący koła; - wyposażone w wieszak na kroplówki oraz haczyki na worki urologiczne; - wyposażone w ramki do kart gorączkowych, - dostosowane do pacjentów o wadze powyżej 150 kg; - spełniajace normy bezpieczeństwa; - materac w wielkości dostosowanej do łóżka szpitalnego z pokrowcem zapewniającym łatwe czyszczenie i dezynfekcję | szt. | 9
2 | Szafka przyłóżkowa dwustronna przejezdna: - wyposażona w wysuwaną półkę do karmienia z regulowanym blatem; - zawierająca szufladę oraz zamykaną komorę; - wykonana z wysokiej jakości laminatu HPL; - wyposażona w 4 cichobieżne niebrudzace koła z blokadą indywidualną. Wymiary szafki : Szerokość - od 50cm Głębokość - od 40cm Wysokość - od 70cm Regulacja wysokości blatu bocznego - 70cm-100cm±10cm Kompatybilna z łóżkami zaoferowanymi w poz. 1 powyżej | szt. | 9
[6 empty] | RAZEM | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 2- Lampa LED
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 2 - Lampa diagnostyczna-statywowa LED
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Parametry: lampa statywowa mobilna wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej-mobilnej, z funkcją regulacji wysokości, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, oprawa opływowa bez wystających elementów, przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym, bez elementów takich jak uchwyty brudne czy relingi utrudniających utrzymanie lampy w czystości natężenia oświetlenia 70 000 lx odległość 1 metra, średnica plamy świetlnej 150 mm, współczynnik odwzorowania barw Ra (CRI) 95, temperatura barwowa (K) 4300K, żywotność diod LED >50 000 h, Podstawa statywu lampy wyposażona w koła jezdne z możliwością blokady. | szt. | 1
[6 empty] | RAZEM | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część 3-Kozetki lekarskie
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 3 - Kozetki lekarskie z regulacją wysokości
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Kozetki lekarskie Parametry: - kozetki zawierają dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem, wykonane z materiałów umożliwiających łatwe czyszczenie i odpornych na dezynfekcję; - płynna regulacja wysokości za pomocą siłownika sterowanego pilotem przewodowym, płynna regulacja podgłówka wspomagana sprężyna gazową min. dwa koła jezdne, posiadają blokadę jazdy i obrotu; - szerokość całkowita min. 700mm, długość całkowita min. 2000mm , regulacja wysokości min 450 – 700mm kąt nachylenia wezgłowia min. 30°(regulacja podgłówka w górę) i 90°(regulacja podgłówka w dół) obciążenie min. 150 kg - wyposażona w podajnik papieru , wykonana z trwałych, łatwoczyszczących, odpornych na dezynfekcję materiałów, zasilanie ~ 220 – 230 V,50Hz | szt. | 6
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część 4- Wózek do przew.pacj,
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 4 - Wózek do przewożenia pacjentów
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Wózek do przewożenia pacjentów Parametry: wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej pomiędzy salami czy oddziałami; rama wózka wykonana jest z wytrzymałego materiału, odpornego na uszkodzenia, umożliwiającego łatwe czyszczenie i odpornego na dezynfekcję, wyposażony w wymienny materac, podstawa wykonana z materiału przepuszczająca promieniowanie Rentgenowskie, wyposażony w regulowany podgłówek oraz opuszczane barierki i uchwyty, z regulacją kąta leżenia pacjenta. Wysokość łóżka regulowana hydraulicznie za pomocą pedałów, wyposażony w odbojniki pomagające przy transporcie, na 4 kołach z czego min 2 posiadające blokadę obrotu a kolejne 2 blokadę jazdy i wyposażony w centralną blokadę kół, wyposażony w uchwyt na kroplówkę, stojak na kroplówkę, wieszak na podkłady, wytrzymujący obciążenie do min . 150 kg; wymiary: szer. min 800 min, długość min. 2000mm, kąt nachylenia wezgłowia min.0-25 stopni. | szt | 1
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 5- Waga
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 5 - Waga dla pacjentów na wózkach
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1 | Waga elektorniczna Parametry:elektroniczna waga lekarska platformowa z możliwością złożenia oraz wyposażona w kółka umożliwiające transport, wyposażona w składaną poręcz; waga umożliwiająca zważenie pacjenta z wadami narządu ruchu, osób poruszających się na wózku inwalidzkim bądź pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie stać; wytrzymująca obciążenie min. 300 kg, posiada funkcję HOLD | szt. | 1
RAZEM
Cena jednostkowa brutto za 1 szt. x ilość szt. = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.