## Część nr 6 - Linia naczyniowa
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 6
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1. | Aplikator typu mini-spike do przygotowywania i pobierania leków z butelek zawierający filtr powietrza 1,2 mm oraz cząsteczkowy 5 µm, pozbawiony lateksu oraz ftalanów.Opakowanie 25 szt |  | op. | 2
2. | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny, wyposażony w mikrokolec służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek o małej objętości |  | szt. | 40
3. | Port bezigłowy. Posiadający obudowę z poliwęglanu, wysokiej jakości silikonową membranę oraz płaską powierzchnię wstrzyknięcia ułatwiającą dezynfekcję. Nie zawierający metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. O objętości wypełnienia 0,09 ml i przepływie 350 ml/min. Posiadający wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44PSI) oraz na ciśnienie zwrotne 2 bary (29PSI). Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowany jednostkowo: papier folia. |  | szt. | 20
4. | Koreczek Luer Lock pasujący do kaniul z pozycji 5,6,7,8. Op, 250 szt |  | op. | 2
5. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z poliuretanu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie barwione kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Cewnik wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 24 G. Opakowanie po 50 szt. |  | op. | 3
6. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z poliuretanu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie barwione kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Cewnik wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 22 G. Opakowanie po 50 szt. |  | op. | 12
7. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z poliuretanu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie barwione kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Cewnik wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 20 G. Opakowanie po 50 szt. |  | op. | 3
8. | Kaniula dożylna bezpieczna. Wyposażona w samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami. Cewnik wykonany z poliuretanu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmiary oznaczone kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka umozliwiające stabilne przymocowanie barwione kolorystycznie zgodnie z rozmiarem. Cewnik wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Wyposażona w korek typu luer lock. Bez lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEC. Rozmiar: 18 G. Opakowanie po 50 szt. |  | op. | 1
9. | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku, kranik z obrotową końcówka luer-lock, wyrażne oznaczenie pozycji otwarte - zamkniete, wszystkie wejścia zabezpieczone korkiem, sterylny. |  | szt. | 50
10. | Strzykawka j.u. 2 ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 25
11. | Strzykawka j.u. 5 ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 70
12. | Strzykawka j.u. 10 ml, 3-częściowa, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 100 szt. |  | op | 50
13. | Strzykawka j.u. 20 ml, 3-częściowa, zielony kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki. Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane po 50 szt. |  | op | 50
14 | Strzykawki do pomp infuzyjnych 50-60ml, jałowa trzyczęściowa wykonana z przeźroczystego cylindra, zielonego kontrastującego tłoka. Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka. Wyposażona w kryzę ograniczającą wysunięcie sie tłoka, widoczna niezmywalna skala. Na cylindrze umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Przedłuzona skala. Bez lateksu i ftalanów. Niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie 25 szt. |  | op | 3
15 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml bursztynowa . Opakowanie 25 szt. |  | op | 1
16. | Strzykawka Janeta 100ml . Opakowanie 25 szt |  | op | 2
17. | Strzykawka tuberkulinowa w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm. Strzykawka w całości wykonana z polipropylenu. Pomarańczowy kontrastujący tłok. Zakończenie stożkowe typu luer. Na korpusie strzykawki umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta. Pojemność strzykawki 1 ml, jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna. Nie zawiera ftalanów. Nie zawiera lateksu. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Termin ważności: 5 lat. Typ opakowania: 1 szt./blister-pack, 100 szt./karton |  | op | 3
18. | Igły iniekcyjne j. u. 0,5 x 25 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 5
19. | Igły iniekcyjne j. u. 0,6 x 30 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 6
20. | Igły iniekcyjne j. u. 0,7 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 36
21. | Igły iniekcyjne j. u. 0,8 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 50
22. | Igły iniekcyjne j. u. 0,9 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 36
23. | Igły iniekcyjne j. u. 1,2 x 40 mm, sterylne, op./100 szt. cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, nasadka barwiona zgodnie z kodem ISO, sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | op | 24
24. | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 (18Gx11/4") Opakowanie 100 szt. |  | op | 24
25. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, wyposażony w skrzydełka dociskowe, pochewkę na igłę biorczą oraz mozliwość podwieszenia drenu. bez ftalanów, komora kroplowa o długości min 6cm x 1 szt |  | op | 2000
26. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, wyposażony w skrzydełka dociskowe, jednorazowego użytku, sterylny z dużą komorą skraplania, długi eleastczny dren min. 150 cm, przeciwbakteryny filtr powietrza, rolkowy regulator przepływu, mozliwość podwieszenie drenu na regulatorze przepływu. Opakowanie papier -folia |  | op | 30
27. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, przeźroczysty,dł.150cm |  | szt | 100
28. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, dł.150cm bursztynowy, bez ftalanów |  | szt | 50
[6 empty] | Razem: |  | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 7 - Opatrunki
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 7
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny, damski, okrągły z gumką na całym obwodzie, niejałowy x 100szt |  | op | 2
2 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej z poliestrowym mankietem, j.u., niesterylny, w rozmiarze uniwersalnym, op / 10 szt |  | op | 24
3 | Fartuch przedni z włókniny foliowanej nieprzepuszczalny dla płynów, niesterylny, w rozmiarze 71 x 116 cm x 100 sztuk |  | op | 3
4 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa, jałowa, 1m x 1 m x 25 szt |  | op | 6
5 | Gaza opatrunkowa bawełniana 17-nitkowa jałowa 1/2 m2 x 50 szt |  | op | 6
6 | Kompresy z gazy 17-nitkowej, jałowe, 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 3 szt (2*) x 50 szt |  | op | 12
7 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, niejałowe , 12 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt |  | op | 12
8 | Kompresy z włókniny 40g niejałowe, 4 warstwowe, 5 cm x 5 cm x 100 szt |  | op | 500
9 | Kompres jałowy z włókniny z pulpą celulozową, wykonany z 4 warstw : warstwa zewnętrzna i warstwa kontaktowa z raną z włókniny, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny oraz wkładu wysokochłonnego z pulpy celulozowej. Op. 10cm x 10cm x 25 szt |  | op | 10
10 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5 m |  | szt | 5
11 | Opaska podtrzymująca wiskozowa 10 cm x 4 m |  | szt | 450
12 | Opaska kohezyjna, samoprzylepna, elastyczna, tkana. Zawiera wiskozę i poliamid, bez lateksu. Kłębuszkowa struktura splotu - kolor biały. Niejałowa. 4m x 10 cm |  | szt | 6
13 | Opatrunek sterylny, samoprzylepny z włókniny do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm . Op. a 100 szt |  | op | 12
14 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, posiada zaokrąglone brzegi, hypoalergiczny, jałowy 9cm x 10cm x 30szt |  | op | 6
15 | Opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, hypoalergiczny, jałowy 8cm x 10cm x 30szt |  | op | 10
16 | Samoprzylepny jałowy, włókninowy opatrunek chirurgiczny z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 15cm x 8 cm x 30 szt |  | op | 8
17 | Opatrunek poiniekcyjny,jałowy wykonany z folii w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, posiadający wkład chłonny w centralnej części opatrunku. Opatrunek posiada warstwę zabezpieczająca z papieru silikonowanego. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt. Opakowanie zbiorcze kartonik po 500szt. |  | op | 20
18 | Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z folii PE w kolorze cielistym z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt., rozmiar 3,1cmx7,2cm. Opakowanie a 100 szt |  | op | 12
19 | Opatrunek hydrożelowy typu Aqua-Gel ( wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów), elastyczny, miękki, hipoalergiczny, jałowy, rozmiar 10x12cm |  | szt | 3
20 | Plaster włókninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m |  | op | 36
21 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 8 cm x 1m o składzie 70% wiskoza + 30% polipropylen |  | op | 12
22 | Podkład chłonny nieprzemakalny 60 cm x 90 cm x 25 szt |  | op | 70
23 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na rolce - dwuwarstwowa bibuła + folia zabezpieczająca o szerokości 50 cm x 80 cm x 50 szt |  | op | 10
24 | Podkłady ochronne jednorazowe bibułowo-foliowe (rolka) 50 cm x 160 cm x 25 szt |  | op | 36
25 | Prześcieradło j.u. z włókniny, niejałowe w rozmiarze 160cm x 210 cm x10szt |  | op | 6
26 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem akrylowym w kolorze skóry 2,5cm x 5 m x 12 szt |  | op | 5
27 | Przylepiec niejałowy, tkaninowy z klejem akrylowym w kolorze skóry 5cm x 5 m x 6 szt |  | op | 2
28 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypo-alergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 1,25cm x 5 m x 24 szt |  | op | 1
29 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 2,5cm x 5 m x 12 szt |  | op | 2
30 | Przylepiec niejałowy, włókninowy z hypoalergicznym klejem z poliakrylanu , kolor biały 20cm x 10 m |  | szt | 6
31 | Przylepiec włókninowy z perforacją. Przylepiec wykonany z włókniny. Pokryty klejem akrylowym. Proste wykończenie brzegu. Możliwość swobodnego dzielenia wzdłuż i w poprzek dzięki perforacji. Hypoalergiczny. Niejałowy. Op. po 12 szt. |  | op | 2
32 | Serwety włókninowe 90 cm x 80 cm (4*), jałowe, 2 i 3 warstwowe z przylepcem |  | szt | 6
33 | Śliniak dentystyczny. Opakowanie 50 szt |  | op | 3
34 | Sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielająca się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę. |  | szt | 3
35 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej. |  | szt | 5
36 | Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem. Rozmiary : 10 cm x 10 cm |  | szt | 5
37 | Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym Rozmiary : 10 cm x 10 cm 15 cm x 15 cm 10 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm |  | szt | 5
38 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty. Rozmiar 19cm x 20 cm Rozmiar wkładu chłonnego: 19cmx20cm (12,5cm x13cm) |  | szt | 2
39 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1m Przeznaczenie - dłoń |  | op | 5
40 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1m Przeznaczenie - palec |  | op | 5
41 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej. Długość 1 m Przeznaczenie - głowa |  | op | 130
42 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności. Rękaw o składzie : 70 – 80 % przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej.Długość 1m. Przeznaczenie - klatka piersiowa |  | op | 6
43 | Gazik włókninowy nasączony 70% alkoholem,izopropylowym, pojedynczy gazik podwójnie złożony (4 warstwy), każdy gazik jest zapakowany osobno, w opakowanie.folia aluminiowa – papier, niejałowy.190 mm x 140 mm (rozłożony). Opakowanie 100szt |  | op | 50
44 | Wata celulozowa w rolkach 150g |  | szt | 10
45 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500g |  | op | 5
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
(1*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową , wyjaławiana parą wodną lub tlenkiem etylenu
(2*) 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej
(3*) laminat przepuszczający powietrze na całej powierzchni
(4*) włóknina polipropylenowa o minimalnej gramaturze 35g/mkw, norma PN EN 13795 1-3
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 8- Cewniki i zestawy
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 8
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, silikonowany dwustronnie, rozmiar CH 16-18, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 5 – 10 ml. |  | szt | 40
2 | Cewnik typu Foley, j.u., sterylny, silikonowany dwustronnie, rozmiar CH 20-24, numer serii na opakowaniu jednostkowym, pojemność balonu 30ml. |  | szt | 40
3 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 300 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu, sterylne. |  | szt | 1000
4 | Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o dł. min. 500 cm, wypustki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego źródła tlenu, sterylne. |  | szt | 2000
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią wzdłuż całego cewnika uniemożliwiającą przyklejenie się do powierzchni rurki intubacyjnej. Długość 60cm, CH 18 opakowanie folia/papier. |  | szt | 30
6 | Dren tlenowy z dwiema złączkami wciskanymi 2,1m, sterylny |  | szt | 150
7 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, dwie końcówki żeńskie, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 210 cm |  | szt | 5
8 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem stożkowym, j.u., sterylny, rozmiar CH 24, długość 180 – 210 cm |  | szt | 5
9 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, przewód o długości 2 – 2,1 m, regulowana blaszka na nos, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, sterylna |  | szt | 30
10 | Maska tlenowa z drenem, z przezroczystego, nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos, przewód odporny na przetarcia o długości 2-2,1 m, sterylna |  | szt | 50
11 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m, sterylny |  | szt | 200
12 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania |  | szt | 50
13 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej, używany do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Skład zestawu: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym • dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) • szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów • strzykawka 60 ml do aspiracji • zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań:- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G). Opakowanie jednostkowe: folia + papier/folia |  | op | 10
14 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 10-14FR/CH |  | szt | 2
15 | Rurka intubacyjna, zbrojona, rozm.7-8-9. Opak. 10 szt |  | op | 3
16 | Rurka ustno-gardłowa rozm. 3-4 |  | op | 2
17 | Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwością podłączenia tlenu |  | op | 2
18 | Worek oddechowy, bezlateksowy 3L, jednorazowy |  | op | 2
19 | Łącznik do ssaków pięciostopniowy, wykonany z PCV, o średnicy od 7,2 do 11 mm. |  | szt | 2
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 9 - Rękawice diagn
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 9
Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | S | op. | 60
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | M | op | 120
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | L | op | 120
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | M | op | 12
5 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, niebieskie, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0 – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm , na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm, długość min.300mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 20N - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 20μg/g. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt. | M | op. | 2
6 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa - pokrywana poliuretanem. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10±0,02 mm, bez protein lateksu. AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 21420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | XL | op. | 12
7 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Poziom pudru <7 mg/dm2, potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5.EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem GS-128. |  | szt | 500
8 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 7.5 | para | 50
9 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | 8 | para | 100
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 10- Różne
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 10
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy kieliszek. Pojemność 30 ml. Dostępny w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Opakowanie 90 szt |  | op | 100
2 | Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 100 ml. Op.a 90 szt |  | op | 6
3 | Pojemnik na mocz sterylny o pojemności 100ml |  | szt | 100
4 | Czepek do mycia oraz dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody u pacjentów unieruchomionych |  | szt | 10
5 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W skłądzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. Pojemność 5ml. |  | op | 4
6 | Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny o pojemności 2000 ml, z zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofanie się moczu z worka do drenu, wyposażony w port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika. Dren o długości 100 – 120 cm, podziałka od 100 ml, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania, możliwość stosowania przez 7 dni. Opakowanie a 10 szt. |  | op | 10
7 | Worek na wymiociny wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Wyrób klasy I niesterylny. Pakowanie: 20 sztuk/folia |  | op | 1
8 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 14cm x 20cm, gramatura 65gr. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem. |  | op | 60
9 | Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji |  | op | 6
10 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor czerwony) |  | szt | 30
11 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l (kolor żółty) |  | szt | 20
12 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor niebieski) |  | szt | 50
13 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor żółty) |  | szt | 30
14 | Pojemnik na odpady medyczne 2 l (kolor czerwony) |  | szt | 200
15 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l (kolor czerwony) |  | szt | 50
16 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l (kolor czerwony) |  | szt | 300
17 | Ustnik j.uż. do spirometru PQUS- 30; papierowy, pakowany indywidualnie. Opakowanie 100 szt. |  | op | 14
18 | Głowica pneumotachograficzna do spirometru Lungtest . Opakowanie 5 szt. |  | op | 5
19 | Elektrody EKG FARUM FES-4543B Opakowanie 50 szt. |  | op | 50
20 | Maska proceduralna z gumką wykonana z 3 warstw włókniny polipropylenowej. Opakowanie 50szt |  | op | 30
21 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. *zgodnie z dopuszczeniem bez klipsu |  | szt | 30
22 | Ubrania medyczne. Bluza + spodnie |  | szt | 20
23 | Ochraniacze na buty z folii. Op. 100 szt |  | op | 2
24 | Pęseta anatomiczna sterylna, metalowa |  | szt | 5
25 | Pałeczka do wymazów sterylna |  | szt | 200
26 | Przepływowy trenażer objętościowy do ćwiczeń wydechu o szerokim zakresie przepływu |  | op | 10
27 | Staza automatyczna |  | szt | 4
28 | Staza bezlateksowa,niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. Rolka 25 sztuk opasek |  | op | 2
29 | Szpatułka laryngologiczna j.u.. jałowa. Op. 100 szt |  | op. | 2
30 | Skalpel j.u. "15" SWANN MORTON Op. 100 szt |  | op | 1
31 | Trzonek do ostrzy. Rozmiar 4 |  | op | 2
32 | Zacisk do drenów. Opakowanie 100 szt |  | op | 2
33 | Wieszak do worków na mocz, dwuramienny, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, łatwy do mocowania do ram łóżek |  | szt | 10
34 | Żel do USG 0,5 L |  | szt | 12
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 11-PieluchomajtkI+In
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 11
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 2800 ml, obwód pasa/bioder: 73-122cm * Opakowanie a'30 szt. Rozmiar M |  | op | 30
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na cełej powierzchni produktu; posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy; dwie pary elastycznych przylepcorzepów umożliwiające kilkukrotne zapinanie i odpinanie; elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczjące przed wyciekiem skierowane do wewnątrz; posiadające wskaźnik wilgotności w postaci co najmniej jednego, żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu, umożliwiającego identyfikację poziomu zużycia produktu, o podwyższonej chłonności; chłonność co najmniej 3000 ml, obwód pasa/bioder: 92-144cm * Opakowanie a'30 szt. Rozmiar L |  | op | 15
3 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temp. ciała lub wybranej powierzchni; czas pomiaru :1 sekunda; podświetlany wyświetlacz cyfrowy LED; wybór trybu pomiaru temp. na czole lub powierzchni przedmiotów; zakres pomiaru temp. ciała: 32-42oC, powierzchni: 5-80oC ; dwa tryby pomiaru temp.: skala Fahrenheita i Celsjusza do wyboru; funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników; możliwość ustawienia alarmu (domyślna wartość to 38,0 oC); tryb oszczędzania energii - automatyczne wyłączenie po 7 s. |  | szt | 3
4 | Szczoteczka cytologiczna j .u. 2,3mm x 0,4mm x 10 mm, długość robocza 160 cm |  | szt | 30
5 | Kleszczyki biopsyjne z igłą z łyżkami owalnymi j.u.120cm x 10 szt |  | op | 3
6 | Szczypce biopsyjne, typ owalny, powlekane z kolcem, jednorazowe, 120cm. Op. 10 szt |  | op | 3
7 | Opaska do identyfikacji zmarłych x 100 szt |  | op | 1
8 | Worek foliowy na zwłoki, zamek biały. Opakowanie foliowe |  | szt | 30
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 12- System podciśn
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 12
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET do pozyskiwania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania na 4ml krwi (13x75mm) STERYLNE (korek czerwony) a 100 szt |  | op | 30
2 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET do badań hematologicznych na 1ml krwi (13x75mm) z EDTA-K2 lub EDTA-K3 STERYLNE (korek fioletowy) Opak a 100 szt. |  | op | 30
3 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuColTM z tworzywa PET do koagulologii na 1,8 ml krwi (13x75mm) z 0,2 ml 3,2% r-ru cytrynianu Na, STERYLNE (korek niebieski). Opak a 100 szt. |  | op | 8
4 | Probówki podciśnieniowe typu ML VacuCol z tworzywa PET, do pomiaru OB metodą liniową , na 1,6 ml krwi (13x75mm) z 0,4 ml 3,8% r-ru cytrynianu Na z korkiem w kolorze czarnym, STERYLNE , spakowane w statyw styropianowy - do zastosowania z rurką do OB. Opak a 100 szt. |  | op | 12
5 | Rurki do OB. z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13mm, spakowane w torebki foliowe po 50 szt oraz w pudełko kartonowe po 200szt do zastosowania z probówkami do pomiaru OB metodą liniową. |  | op | 5
6 | Uchwyty UH100 do igieł, adapterów i wkłuć do systemu podciśnieniowego pobierania krwi, wykonane z PP, autoklawowane. Opak. a 100 szt. |  | op | 5
7 | Igły systemowe nr 7 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,7 mm(22g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, czarne.Opak. a 100 szt |  | op | 2
8 | Igły systemowe nr 8 do systemów podciśnieniowego pobierania krwi 0,8 mm(21g) x 38 mm(1,1/2") STERYLNE EO, zielone.Opak. a 100 szt |  | op | 15
9 | Wkłucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7mm(22G) x 19mm (3/4") z wężykiem 19 cm i adapterem systemowym, z zabezpieczeniem STERYLNE EO, czarne. Opak. a 100 szt |  | op | 1
10 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, do hematologii, z EDTA - 2K i kapilarą z PP na 200µl krwi korek jasnofioletowy. Opak. a 100 szt |  | op | 4
11 | Probówki z PP typu Click-Clak do mikrometody, z kapilarą na 250ul krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony. Opak. 100szt. |  | op | 4
12 | Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS) o poj. 10ml (16 x 105mm), stożkowe ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml- kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu. Opak. 200 szt. |  | op | 4
13 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 0,5 ml (8 x 30mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 1000 szt. |  | op. | 1
14 | Probówki wirówkowe Eppendorf o poj. 1,5 ml (11 x 40mm) z dnem stożkowym z wieczkiem na zawiasie. Opak. 500 szt |  | op | 6
15 | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych, poj. do 200µl, żółte. Opak. 1000 szt. |  | op | 3
16 | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 1000µl, niebieskie. Opak. 500 szt. |  | op. | 6
17 | Końcówki do pipet o poj. 5000ul. Opak. 200 szt. |  | op | 2
18 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe "MLMark" o wym. 76 x 26 mm, gr 1,0 mm - 1,2 mm, krawędzie szlifowane, bez pola opisu. Opak. 50 szt. |  | op | 10
19 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe "MLMark" o wym. 20x20mm, gr0,15+/-0,2mm. Opak. 1000 szt |  | op | 4
20 | Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (2,3 x 100mm) z heparyną Li. Opak. 1000 szt. |  | op | 2
21 | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (1,6 x 125mm) z heparyną Li. Opak. 1000 szt. |  | op | 4
22 | Zatyczki do kapilar o poj. 100ul Opak. 500 szt |  | op | 4
23 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj użytkowej 1ml. Opak. 500 szt. |  | op | 1
24 | Pojemniki o poj. 2,7 l do dobowej zbiórki moczu wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z zakrętką z PE, z podziałką co 50 ml, w kształcie prostopadłościanu z uchwytem. |  | szt | 34
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 13 - NIV
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 13
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Układ jednoramienny, prosty, 22mm, 1,0m I 285/5061 |  | op | 20
2 | Układ jednoramienny, prosty, 22mm, 1,8m I 7080 |  | op | 200
3 | Filtr bakteryjno-antywirusowy z wymiennikiem C/W dla dorosłych pulmovent. HYGRO (200) I ZF-233 |  | szt | 20
4 | Filtr bakteryjno-antywirusowy z wymiennikiem C/W dla dorosłych HYGROBAC-S (150-1200ml) I 352/5877 |  | szt | 100
5 | Łącznik T z kolankiem obrotowym, złącze schodkowe 22M/22F I 010-601 |  | op | 60
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 14 - Polisomnografia
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 14
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Maska ustno-nosowa wentylowana dostępna z pod poduszką silikonową Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93o C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-40 cm H2O.Rozmiar M. |  | szt | 6
2 | Maska ustno-nosowa wentylowana dostępna z pod poduszką silikonową Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93o C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-40 cm H2O.Rozmiar L |  | szt | 6
3 | Maska ustno-podnosowa wentylowana. Dostępna z pod poduszką silikonową w rozmiarach: S,M. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska umożliwia pacjentowi noszenie okularów. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90-93 stopnie C przez 5 do 10 minut. Rozmiar M. |  | szt | 4
4 | Pasy jednorazowe do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości ( rozmiar L) kompatybilne z polisomnografem NOX. Opakowanie 20szt |  | op | 2
5 | Pasy jednorazowe do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości ( rozmiar XL) kompatybilne z polisomnografem NOX. Opakowanie 14 szt |  | op | 2
6 | Kaniula nosowa z filtrem do systemu NOX. Długość 90cm.. Opakowanie 40 szt |  | op | 14
7 | Krem do mocowania elektrod miseczkowych typu LIC 2 . Krem elektrodowy, Opakowanie 10 tubek x 100g "cement" |  | op | 1
8 | Pasta przewodząca typu TEN 20, do stosowania z elektrodami neurodiagnostycznymi wielokrotnego użycia w badaniach: EEG, Potencjałów Wywołanych, ENG, mapowaniu potencjałów mózgowych, procedurach MSLT. Słoik 115g. Opakowanie 3szt |  | op | 5
9 | Żel złuszczający i przygotowujący skórę dla uzyskania niższej impedancji skóry, w celu zapewnienia właściwej jakości rejestracji badań EEG, EKG, żel typu NuPrep. Tuba 114 g. Opakowanie 3 szt |  | op | 5
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 15 - Bronchoskopia
Załącznik nr 2b do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 Część nr 14
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | wartość VAT [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy
1 | Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 2,5 mm, szerokość miseczki 1,75 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 5,5 mm, objętość miseczki 1,21 mm3 |  | szt | 100
2 | Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1600 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 2,5 mm, szerokość miseczki 1,75 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 5,5 mm, objętość miseczki 1,21mm3 |  | szt | 100
3 | Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 30 mm, wysokość 22mm |  | szt | 240
4 | Szczoteczka dwustronna czyszcząca do zaworów lub przycisków, j.u. długość szczoteczki: 155mm Średnica szczoteczki 1: 10 mm Średnica szczoteczki 2: 5 mm Długość szczoteczki 1: 30 mm Długość szczoteczki 2: 20 mm |  | szt | 240
5 | Zawór ssący jednorazowy do bronchoskopu (opakowanie 20 sztuk) |  | op | 1
6 | Kapturki gumowe do endoskopów (opakowanie = 10 szt.) |  | op | 1
7 | Szczoteczka cytologiczna, jednorazowego użytku, średnica szczoteczki 3,0 mm, długość 1200 mm, dedykowane do kanału roboczego 2,0 mm |  | szt | 50
8 | Dwustronna szczoteczka jednorazowa, dedykowana do czyszczenia kanałów, średnica szczoteczki 5,0 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, średnica 1,8 mm, długość 180 cm. Pakowane po 50 sztuk. Każda w oddzielnym foliowym opakowaniu |  | szt | 240
9 | Filtr do myjni endoskopowej 0,1 mikronów |  | szt | 4
10 | Filtr do myjni endoskopowej 0,4 mikronów |  | szt | 4
11 | Filtr do myjni endoskopowej 1 mikronów |  | szt | 4
12 | Filtr do myjni endoskopowej 5 mikronów |  | szt | 4
13 | Filtr do myjni endoskopowej 10 mikronów |  | szt | 4
14 | Filtr do myjni endoskopowej 20 mikronów |  | szt | 4
15 | Papier termiczny do myjni typu ADV.Etykieta przylepna o wymiarach 100 x 200mm |  | szt | 4
[7 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.