## Część nr 16
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 16 - Maszynowe mycie idezynfekcja dezynfektora MDV PLUS
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Roztwór na bazie kwasu nadoctowego. Jest przeznaczony do stosowania w myjni: ADVANTAGE PLUS™. Pass-Thru, ADVANTAGE PLUS™ i DSD EDGE™. Dezynfekcja w ciągu 5 min w temp. 30oC. Preparat skutecznie zabija prątki gruźlicy, wirusy zapalenia wątroby, Clostridium difficile, VRE, MRSA i CRE. Bezpieczny dla środowiska, strumień odpadów po użyciu roztworu rozkłada się na wodę i ocet-gotowy. Biodegradowalność zgodna z OCED310. Płyn dezynfekcyjny jest przetestowany i certyfikowany do użycia w myjniach ADVANTAGE PLUS dla testów typu wymaganych PN EN ISO 15883-4. Myjnia zużywa 220ml Sol A, 220ml Sol. B na 1 cykl. Zestaw 1 to 20 l (2 x 5l Sol.A, 2 x 5l Sol B) | 8 | 20 litrów
2 | Detergent na bazie surfaktanu. Formuła opracowana specjalnie do ręcznego lub automatycznego czyszczenia endoskopów, narzędzi chirurgicznych i akcesoriów. Skoncentrowany roztwór ma szybki czas kontaktu ( 1 min) i niskie stężenie użytkowe. Formuła o niskim pienieniu, neutralnym pH jest skuteczna w przypadku zabrudzeń organicznych, a jednocześnie bezpieczna dla narzędzi.Przetestowany i certyfikowany do użycia w myjniach ADVANTAGE PLUS dla testów typu wymaganych PN EN ISO 15883-4. 1 karton ( 4 x 1 galon). 1 galon= 3,8 l | 3 | 4 x 3,8l
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 17
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 17 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Syntetyczny bezzapachowy preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała z dodatkiem alantoiny, pH neutralne dla skóry ok. 5 Nie zawiera barwników i substancji zapachowych. . Kosmetyk. Opakowanie 1 Litr | 72 | 1000 ml
2 | Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, na bazie alkoholu etylowego (min. 80g/100g).Zawierający substancje pielęgnacyjne (pantenol i witaminę E), bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc, V (polio, adeno, noro, rota, BVDV, vaccinia). Dezynfekcja higieniczna EN 1500 - 30s, chirurgiczna EN 12791- 90 s. Opakowanie 1 Litr | 36 | 1000ml
3 | Płynny alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 82-84g. Nie zawierający w składzie barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące - pantenol, witamina E. Spektrum działania B, F(C. albicans), Tbc(M. terrae, M. avium), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk 30sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk 1.5min. Testowany dermatologicznie. Produkt Biobójczy. Opakowanie 1 Litr | 12 | 1000ml
4 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie 5 Litrów | 6 | 5000ml
5 | Preparat do regeneracji rąk oparty na formule olej w wodzie; bez barwników; wzbogacony oliwą z oliwek dermatologicznie przebadany. Kosmetyk. Opakowanie 500ml z pompką. | 6 | 500ml
6 | Preparat do pielęgnacji rąk oparty na formule wody w oleju; bez barwników; dermatologicznie przebadany. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. | 6 | 500ml
7 | Gotowe do użycia rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody. Wykonane są z puszystej i miękkiej tkaniny. Nie uszkadzają kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierają alantoinę i glicerynę, bez zawartości mydła. Chronią skórę przed podrażnieniami, pH neutralne dla skóry. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie – 10 rękawic. | 50 | 10szt
8 | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry, powodujący redukcję niepożądanych drobnoustrojów (działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze). Niepowodujący podrażnienia skóry, błon śluzowych oraz nie powodujący zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Niwelujący przykre zapachy, o pH 7. Kosmetyk. | 12 | 500ml
9 | Spryskiwacz pianowy do butelki o pojemności 1000ml. | 10 | 1000 ml
10 | Spryskiwacz do butelki o pojemności 500ml lub 1000ml. | 10 | 500 ml
11 | Pompka do butelki 500 ml lub 1 litr . | 10 | 1000ml
12 | Pompka do kanistra o pojemności 5000 ml | 10 | 5000 ml
13 | Kranik do kanistra o pojemności 5000 ml | 10 | 5000 ml
14 | Dozownik ścienny do butelek a 1 litr | 15 | 1000 ml
15 | Uchwyt na łóżko do butelek 500 do 1000ml | 10 | 1000ml
[6 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 18
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 18 - Dezynfekcja małych powierzchni
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci płynu bez zawartości alkoholu i aldehydów. Działanie oparte m.in. na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,chlorku dwudecylo dwumetyloamoniowego Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spectrum działania : B, F (drożdżakobójczo), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV 40) w czasie do 1 min, Tbc (M. terrae) - 15min. Pojemność opakowania 1 litr. + spryskiwacz pianowy. | 8 | 1000 ml
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci płynu bez zawartości alkoholu i aldehydów. Działanie oparte m.in. na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,chlorku dwudecylo dwumetyloamoniowego Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spectrum działania : B, F (drożdżakobójczo), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV 40) w czasie do 1 min, Tbc (M. terrae) - 15min. Pojemność opakowania 5 litrów | 4 | 5000 ml
3 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3m-ce.Wyrób medyczny kl. IIA | 6 | 200 szt
4 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, inkubatory, monitory itp.). Bez zawartości pochodnych amin, nadtlenku wodoru oraz aldehydów. Zawierające min. 2 alkohole alifatyczne(etanol 12-15g/100g i izopropanol 15-10g/100g) lub (max. 30g/100g). Możliwość aplikacji w postaci piany. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). | 6 | 1000 ml
5 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi (etanolu i propanolu) nie więcej niż 30g/100g roztworu, charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową takimi jak metale, tworzywa sztuczne, sprzęt elektroniczny. Tkanina pozyskiwana wyłącznie ze źródeł odnawialnych (certyfikat FSC) oraz pozbawiona zawartości plastiku. Nie zawierające w składzie: QAV, nadtlenku wodoru, chloru, fenolu. Przebadane zgodnie z normą 16615 w 1 minutę. Spektrum działania: B, F (C. albicans), Vaccinia, Rota, Adeno, Noro do 1 min, z możliwością poszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae) do 5 min. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnych laboratoriach. Rozmiar chusteczki 18x20 cm, opakowanie typu flow-pack zawierające 110-130 szt. chusteczek. | 12 | 110-130 szt
6 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów czystych jak i zanieczyszczonych organicznie z możliwością stosowania do dezynfekcji sprzętów kuchennych.. Na bazie podchlorynu sodu. Spektrum działania: B, F, V/Adeno i Polio/ 2% w czasie 15 min., /M.tuberculosis/-do 30-min. oraz Spory/B.subtilis/-do 60min.. Produkt biobójczy. Opakowanie: 1 litr . | 12 | 1000ml
7 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym.Opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. | 24 | 300 tabl
8 | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej oraz poliestru, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Nasączone płynem zawierającym w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Bez zawartości innych niż alkohole substancji czynnych. Chusteczki o wymiarach min. 14x18 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 150 chusteczek. | 12 | 150 chust
9 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów.. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1000ml + spryskiwacz | 6 | 1000 ml
[5 empty] | Wartość: |  | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 19
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 19 - Dekontaminacja MDRO, antyseptyka skóry i ran
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz graniczącą z nią skórą. Preparat na bazie chlorowodorku octenidyny bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, diagnostycznych (cewnikowania). Preparat może być stosowany z kompatybilnym aplikatorem waginalnym, ułatwiający antyseptykę błon śluzowych okolic intymnych. Antyseptyk gotowy do użycia. Działanie utrzymuje się w ciągu 1 godz. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B G(+), G(-) ( łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F (drożdżaki), V ( w tym HSV, HBV, HIV), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas). Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem. | 12 | 250 ml
2 | Dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz graniczącą z nią skórą. Preparat na bazie chlorowodorku octenidyny bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, diagnostycznych (cewnikowania). Antyseptyk gotowy do użycia. Produkt leczniczy. Spektrum działania: B G(+), G(-) ( łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F (drożdżaki), V ( w tym HSV, HBV, HIV), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas). Opakowanie 1litr. | 12 | 1000 ml
3 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Pojemność 1L | 10 | 1000 ml
4 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Pojemność 250ml | 6 | 250 ml
5 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Niezawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Pojemność 250ml i 1L | 2 | 250 ml
6 | Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. Bezbolesna aplikacja. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 20 ml. | 3 | 20 ml
7 | Lawaseptyk na bazie octenidyny bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Płyn stosowany do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran. Doskonale usuwa biofilm bakteryjny.Umożliwia bezbolesne usuwanie przyschniętych lub pokrytych skrzepem opatrunków. Zachowuje swoją aktywność przez 8 tyg. od momentu otwarcia. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350 ml. | 3 | 350 ml
8 | Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o wysokiej przepuszczalności powietrza i płynów. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Opakowanie zawierające 3 rodzaje opatrunku o różnej strukturze chropowatości. Wyrób medyczny | 1 | 4 x 3szt
9 | Emulsja do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowa do użycia. Zawierająca dichlorowodorek octenidyny oraz alantoine, gliceryne, kwas mlekowy. Bez zawartości triclosanu, związków amoniowych, poliheksanidyny, chlorheksydyny, mydła, środków zapachowych i barwników. Okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące. Kosmetyk. Opakowanie 500ml | 12 | 500 ml
10 | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. Wyrób medyczny IIa. Opakowanie 6ml. | 2 | 6ml
11 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych, bez użycia wody. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny, etylohexyglicerynę i substancję pielęgnującą – alantoinę . Bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Kosmetyk. Opakowanie 1 czepek. | 12 | 1szt
12 | Antyseptyczny preparat do płukania jamy ustnej o miętowym aromacie. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie dichlorowodorek octenidyny. Potwierdzone działanie bakteriobójcze (EN 13727) oraz drożdzakobójcze (EN 13624) w czasie do 1min. Produkt leczniczy. | 6 | 250ml
13 | Krem na otarcia, zadrapania oraz do ochrony i pielęgnacji podrażnionej skóry, blizn, oparzeń, odleżyn, po radioterapii i naświetlaniu. Redukujący nieprzyjemne zapachy(nietrzymanie moczu). Zawierający w składzie oktenidynę, pantenol, bisabolol i wazelinę. Kosmetyk. Opakowanie 50ml | 6 | 50ml
14 | Krem na otarcia, zadrapania oraz do ochrony i pielęgnacji podrażnionej skóry, blizn, oparzeń, odleżyn, po radioterapii i naświetlaniu. Redukujący nieprzyjemne zapachy(nietrzymanie moczu). Zawierający w składzie oktenidynę, pantenol, bisabolol i wazelinę. Kosmetyk. Opakowanie 50ml | 6 | 50ml
[5 empty] | Wartość: |  | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 20
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 20 - Dezynfekcja dużych powierzchni i wyrobów medycznych
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Płynny koncentrat do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, na bazie dwóch substancji czynnych: kwasu nadoctowego uzyskiwanego z acetylokaprolaktamu i 3% wodoru. Po aktywacji preparat zachowuje aktywność bójczą do 14 dni lub 50 cykli, przy wielokrotnym użyciu. Działanie bójcze do 5 min: B PN-EN 14561, V PN-EN 14476 (Polio, Adeno) Tbc, F EN 14562, S PN-EN 17126 (Bacillus subtills, Clostridium difficile). Preparat przebadany wg metody testowej opartej na normie NFS 94-402-1 pod względem do endoscopów OLYMPUS i Pentax. Preparat kompatybilny z myjniami CHOYANG serii CYW znajdujący sie na liście autoryzowanego serwisu myjni. Opakowanie 5000ml. | 3 | 5000 ml
2 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus), bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglanu sodu, czteroacetyloetylenodiaminy, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji, bez zawartości chloru, fenoli, QAV bez konieczności dodawania aktywatora. Całkowicie rozpuszczalny, przygotowanie roztworu w zimnej wodzie wodociągowej. Potwierdzona trwałość roztworu roboczego 24 godz. od momentu sporządzenia. Kontrola aktywności paskami testowymi. Możliwość zastosowania w min. 2 stężeniach 1% i 2%. Spektrum biobójcze: B, PN-EN 14561, F, PN-EN 14562, V PN-EN 14476, Mykobakteriobójczy PN-EN 14563:2012 (M. Terre, M Avium), (M.Tuberculossis dowolna metodyka) do 15min.; sporobójcze ( Cl.Difficile Rybotyp R027 , B. cereus oraz B.subtilis) zgodnie z normą PN-EN 17126 w warunkach brudnych 2% w czasie 15min - obciążenie 3ml erytrocytów baranich, 3g albuminy wołowej. Opakowanie 1,5 KG, wyrób medyczny | 2 | 1,5kg
3 | Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo dodecyloaminy), chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z PN-EN 14885 wobec B i F (warunki czyste i brudne) 0,5 % w 15 min. Skuteczny wobec HBV, HCV, HIV (RKI/DVV ) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o PN-EN 14885 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro w stężeniu 2%. Opakowanie 2 L Wyrób medyczny klasy II a, oraz produkt biobójczy. | 12 | 2000ml
4 | Preparat myjąco-dezynfekujący, do powierzchni wyrobów medycznych i dużych powierzchni szpitalnych - bez zawartości: aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji nadtlenowych - skład: QAV, N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3-diamina, propan-2-ol - całkowicie rozpuszczalny w wodzie wodociągowej - skuteczność bójcza dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25 %: B, Y - EN 16615, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut - bójczy wobec prątków gruźlicy w stężeniu 0,5% - 30 minut - możliwość stosowania w obecności pacjentów - wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy - opakowanie 1 litr wraz ze zintegrowanym dozownikiem. | 6 | 1000ml
5 | Preparat myjąco-dezynfekujący, do powierzchni wyrobów medycznych i dużych powierzchni szpitalnych - bez zawartości: aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji nadtlenowych - skład: QAV, N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3-diamina, propan-2-ol - całkowicie rozpuszczalny w wodzie wodociągowej - skuteczność bójcza dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25 %: B, Y - EN 16615, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut - bójczy wobec prątków gruźlicy w stężeniu 0,5% - 30 minut - możliwość stosowania w obecności pacjentów - wyrób medyczny klasy II a oraz produkt biobójczy - opakowanie: kanister 5 litrów. | 10 | 5000 ml
6 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe). Preparat na bazie H2O2 max. 1,5 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) , V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 15 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Preprat nie sklasyfinowany jako niebezpieczny.Produkt biobójczy BPR i wyrób medyczny. Opakowanie 750ml ze spryskiwaczem. | 6 | 750 ml
7 | Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni nie będących wyrobami medycznymi w placówkach medycznych - Na bazie dwutlenku chloru -Działanie bójcze: B EN 14561, Y EN 14562, prątki EN 14348, V (Adeno,Polio, Noro), S (Baccilus subtilis, Clostridioides difficile, Clostriudium perfringens) - Wydajność opakowania przy podanym spektrum min. 4 l roztworu roboczego. - aktywność roztworu roboczego minimum 24 h. - zarejestrowany jako wyrób biobójczy. - opakowanie – saszetka dwuskładnikowa 50 + 50 ml. | 50 | 50+50ml
8 | Niskoalkoholowe preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni, niezawierające aldehydów, barwników i substancji zapachowych. Możliwość stosowania przez osoby z alergią i astmą, o doskonałej kompatybilności ze skórą - posiadające Certyfikat ECARF oraz Certyfikat SGS. Możliwość dezynfelckowania powierchni mających kontakt z żywnośćią np. lodówki. Produkt przebadany zgodnie z normmami z przemysłu spożywczego EN 1276 oraz EN 1650. Spektrum działania w warunkach brudnych: Bakterie i drożdże (zgodnie z normą EN 16615), wirusy osłonkowe w tym HBV, HIV, HCV (zgodnie z normą 14476 i EN 16777), prątki gruźlicy (zgodnie z EN 14348) w czasie do 3 minut. W składzie etanol, propan-2-ol, propan-1-ol, alkilotrimetylenodiamina. Wyrób medyczny. Opakowanie 750ml z atomizerem pianowym | 6 | 750ml
9 | Preparat w formie chusteczek gotowych do użycia - do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych ( w tym USG) - skład: przyspieszony nadtlenek wodoru AHP, alkohol, kwas glikolowy oraz związki powierzchniowo-czynne - nie zawiera: kwasu nadoctowego, choru, aldehydów - skuteczność bójcza: B (w tym MRSA, VISA, VRSA, VRE), Y (Candida albicans), V ( Adeno, Rota, Polio, Noro, RSV), Spory ( Cl. Difficile, Cl. Perfingens, Bacillus subtilis), Tbc (M. avium, M. terrae) - preparat zgodny z normami: EN 16615 oraz EN 17126 - rejestracja jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny - Ilość: 80 sztuk w opakowaniu. - Rozmiar chusteczki 20x 30 cm. min. 25 g/m2 | 36 | 20x30cm
10 | Suche chusteczki do nasączania niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera do 100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm, gramatura min. 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. | 24 | rolka
11 | Kompatybilny z poz. powyżej trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć (nr różne kolory) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. | 4 | szt
[6 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 21
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 21 - Dezynfekcja skóry, błon śluzowych i ran
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie 350ml; wyrób medyczny Klasa III | 6 | 350 ml
2 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny.Wyrób medyczny Opakowanie : 30ml. | 4 | 30 ml
3 | Preparat oparty o diglukonian chlorheksydyny przeznaczony do dezynfekcji skóry (ręce i ciało) o przedłużonym działaniu do 3 godzin, działający w głębszych warstwach skóry. Działanie Bakterie G+ i G- w tym szczególnie na gronkowce (MSSA i MRSA), Grzybobójczy, Virusobójczy. Produkt Leczniczy. Opakowanie 500ml | 2 | 500 ml
4 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL. Produkt Leczniczy. Opakowanie 1L | 10 | 1000ml
5 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B,F,V(Hiv,HBV,HCV). Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, zmianą opatrunku potwierdzona odpowiednimi zapisami w CHPL. Produkt Leczniczy. Opakowanie 350 ml | 24 | 350ml
6 | Preparat do dezynfekcji skóry oraz rąk zawierający 2g chlorheksydyny oraz min.70g etanolu. Spektrum:Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30s. B,F,Tbc) w 30 sekund. HIV,HBV,HCV ((RKI/DVV) w czasie 30 sekund. Opakowanie 250 ml z atomizerem. | 12 | 250ml
[6 empty] | Wartość: | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 22
Załącznik nr 2c do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 Część nr 22 - Chemia profesjonalna
Lp | Przeznaczenie preparatu dezynfekcyjnego | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartośśc VAT (zł) | Wartość brutto | Nazwa proponowanego preparatu i wielkość opakowania | Producent | Nr kat
1 | Koncentrat kodowany kolorem NIEBIESKIM (celem wzrokowej identyfikacji obszaru zastosowania) do wszystkich powierzchni z połyskiem (ceramiczne, kamienne, lakierowane, szklane, plastiki,pcv,tworzywa sztuczne),nie pozostawiający smug ( zawartość alkoholu) wartość pH koncentratu 5-6,5; najniższe stężenie roztworu roboczego 0,1% .Pojemnośc do1 litra ,kompatybilny z systemem dozowania który umożliwia przygotowanie gotowego roztworu roboczego o stężeniu 0,1%. Preparat ulega biodegradacji. Nie zawiera fosforanów. Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%. Preparat nadaje się do mycia ręcznego, jak i maszynowego posadzek podłogowych. Roztwór roboczy nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna . | 18 | 1000 ml
2 | Koncentrat kodowany kolorem FIOLETOWYM (celem wzrokowej identyfikacji obszaru zastosowania) do mycia i pielęgnacji powierzchni zabezpieczonych powłokami akrylowymi nadający się do linoleum i PCV oraz wykładzin termozgrzewalnych. Środek tworzy odporną na zabrudzenia, przeźroczystą, antypoślizgową powłokę ochronną na mytej powierzchni(potwierdzoną zapisem w ulotce), nie wymagający spłukiwania o wartości pH koncentratu 8,5-8,7; stężenie robocze 0,1% (potwierdzone ulotką).Pojemność do 1 litra,kompatybilny z systemem dozowania,który umożliwia przygotowanie gotowego roztworu roboczego o stężeniu 0,1%. Preparat ulega biodegradacji. Nie zawiera fosforanów. Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%. Preparat nadaje się do mycia ręcznego, jak i maszynowego posadzek podłogowych. Roztwór roboczy nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna . | 24 | 1000 ml
3 | Koncentrat kodowany kolorem CZERWONYM (celem wzrokowej identyfikacji obszaru zastosowania) do mycia sanitariatów o właściwościach rozpuszczających usuwających zabrudzenia z mydła, rdzy, wapnia i kamienia moczowego, nadający powierzchnią połysk oraz świeży zapach, wartość ph koncentratu 1,0-1,1 stężenie robocze 0,1% (potwierdzone ulotką). Pojemność do 1 litr, kompatybilny z systemem dozowania, który umożliwia przygotowanie gotowego roztworu roboczego o stężeniu 0,1%. Preparat ulega biodegradacji. Nie zawiera fosforanów. Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%. Preparat nadaje się do mycia ręcznego, jak i maszynowego posadzek podłogowych. Roztwór roboczy nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. | 18 | 1000 ml
4 | Nakładka na mopa o wymiarach długość wewnętrzna niewyprana x szerokość wewnętrzna cm 41x 11 (+/- 2 cm) ( ,długość zewnętrzna niewyprana x szerokość zewnętrzna cm 42 x11 (+/- 2 cm) • długość kieszeni cm 6,0 )( +/- 1 cm) • po 5 cyklach prania w temperaturze 60 st. C – około 5% skurczenie na długości, ok 3% skurczenie na szerokości • waga max. 150g. • skład nakładki: strona myjąca 50% poliester pętelki i frędzle 50% bawełna, pokrycie 65% poliester 35% bawełna, kieszenie 100% poliester,kieszeń 100%PES tkana , igłowane lub równoważne • maksymalna absorpcja wody – 360g • wydajność mycia min. 24 m2 • temperatura prania od 60 do 95st. C. • gwarantowana maksymalna liczba prań - do 450 cykli w temperaturze 60st.C • suszenie w suszarce bębnowej w temperaturze do 80st C • na nakładce umieszczona metka produktu z nazwą producenta temperaturą prania o wymiarach. | 50 | szt.
5 | UCHWYT do Nakładek kompatybilny z rozmiarem 40 cm • Uchwyt wykonany z polipropylenu lub równoważny • posiada automatyczny mechanizm zamykający dzięki zastosowaniu stałego magnesu, • nisko mocowana oś obrotu poziomego zapobiega przekręcaniu się uchwytów w miejscach krańcowych • wyposażony w przegub, który pozwala na łatwą pracę w każdym kierunku. • Hak umożliwa bezdotykowe zdejmowanie nakładek. • wymiary 40,0 cm x 9,0 cm (+/-2cm) • waga max. 500g | 3 | szt.
6 | Kij aluminiowy o długości 150 cm (+/- 20 cm)zakończony z jednej strony rękojeścią ,a z drugiej otworem do mocowania uchwytu. | 3 | szt.
[5 empty] | Wartość: |  | 0 | 0 | 0
Cena jednostkowa brutto za 1 szt./op. x ilość szt./op.l = wartość zamówienia brutto dla danej pozycji formularza cenowego.
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.