Znak sprawy: ZPO/11/2017

PRZEDMIAR PRAC W ZAKRESIE REMONTU CZĘŚCI ODDZIAŁU SZPITALA CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O. O. Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

  1. Gruntowanie ścian i sufitu przed gipsowaniem
    144,40m2
  2. Gipsowanie
    144,40m2
  3. Oprawienie narożników
    32mb
  4. Malowanie
    144,40m2
  5. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
    7szt
  6. Rozkucie otworów drzwiowych
    7szt
  7. Montaż nowych ościeżnic stalowych malowanych na budowie
    6szt
  8. Montaż skrzydeł drzwiowych
    11,4 m2
  9. Montaż klamek
    6szt
  10. Montaż wkładek zamkowych
    5szt
  11. Naprawa posadzki z płytek
    1kpl kalkulacja własna
  12. Zabudowa ceramiczno-szklana dla rejestracji
    1kpl kalkulacja własna
  13. Wywóz i utylizacja gruzu
    1kpl kalkulacja własna
  14. Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką
    1szt
  15. Gruntowanie ścian i sufitu w toalecie na dole
    27,20m2
  16. Przygotowanie ścian i posadzki pod płytki
    27,2m2
  17. Położenie płytek na ścianie
    21,6m2
  18. Gipsowanie sufitu w toalecie
    5,6m2
  19. Malowanie sufitu
    5,6m2
  20. Przeróbka zimnej i ciepłej wody
    2pkt
  21. Położenie płytek na podłodze
    5,6m2
  22. Wykonanie podłączenia odpływu
    14mb
  23. Montaż umywalki
    1szt
  24. Montaż baterii umywalkowej
    1szt
  25. Montaż sedesu
    1szt